## exported_market_procedures_(1)
№ | № Лота | Наименование товара | Сумма лота (с НДС) | Размещено | Действительно до | Участников | Предложений | Запросов разъяснений (всего)
1 | 1386493 | Коммутационные аппараты | 865879.91 | 2019-11-15 11:24 | 2020-11-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
2 | 1380608 | Устройство зарядное; ООО НПП Импульс | 193152 | 2019-11-07 15:03 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
3 | 1368833 | Продукция MOXA | 133200 | 2019-10-23 09:25 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
4 | 1380611 | Продукция Hyundai | 1822256.26 | 2019-11-07 15:04 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
5 | 1380615 | Продукция Contactplasma | 563104 | 2019-11-07 15:05 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
6 | 1380616 | Трансформаторы | 3862458.96 | 2019-11-07 15:08 | 2019-12-17 12:00 | 1 | 1 | 0 (0)
7 | 1372936 | Продукция Weidmuller | 718919.07 | 2019-10-28 14:12 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
8 | 1368843 | Продукция Schneider Electric | 4734477.44 | 2019-10-23 09:02 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
9 | 1369872 | Продукция Релейной защиты и автоматики | 308508.52 | 2019-10-23 09:54 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
10 | 1380625 | Краска, Эмаль | 704320.36 | 2019-11-07 15:09 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
11 | 1380627 | Резисторы догрузочные | 443819.66 | 2019-11-07 15:11 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
12 | 1380629 | Продукция Кабельная | 1533669.82 | 2019-11-07 15:12 | 2019-12-17 12:00 | 3 | 4 | 0 (0)
13 | 1369886 | Приборы измерительные | 597955.6 | 2019-10-23 10:05 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
14 | 1380640 | Продукция Legrand | 2274565.62 | 2019-11-07 15:18 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
15 | 1386787 | Продукция складского хранения | 419925.13 | 2019-11-15 14:02 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
16 | 1380646 | Продукция ABB | 5821691.24 | 2019-11-07 15:21 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
17 | 1386534 | Краска | 743902.85 | 2019-11-15 11:39 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
18 | 1369386 | Продукция КЭАЗ | 459575.67 | 2019-10-23 09:04 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
19 | 1380651 | Светильники РИСТ | 341231.52 | 2019-11-07 15:24 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (1)
20 | 1372977 | Продукция Metasol | 579301.96 | 2019-10-28 14:13 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
21 | 1368883 | Продукция TVD | 121504.5 | 2019-10-23 09:05 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
22 | 1380661 | Продукция Alfa Union | 327052.8 | 2019-11-07 15:31 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
23 | 1386296 | Продукция ABB | 1025656.34 | 2019-11-15 09:30 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
24 | 1386305 | Продукция DKC | 1077697.92 | 2019-11-15 09:38 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
25 | 1386817 | Реле | 383995.06 | 2019-11-15 14:26 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
26 | 1369930 | Приборы Разъединительные | 817310.17 | 2019-10-23 10:49 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
27 | 1368395 | Продукция ABB | 1719016.08 | 2019-10-21 15:25 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
28 | 1386579 | Металлопрокат | 364547.78 | 2019-11-15 12:15 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
29 | 1386329 | Продукция Schneider Electric | 3689847.56 | 2019-11-15 09:55 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
30 | 1368427 | Продукция DKC | 1119964.59 | 2019-10-21 15:44 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
31 | 1386357 | Продукция Инструмент элекрический. | 174448.8 | 2019-11-15 10:11 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
32 | 1370743 | Электропривод, Электрод связи | 253911.44 | 2019-10-24 08:15 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
33 | 1386873 | Трансформаторы | 1230944.46 | 2019-11-15 14:33 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
34 | 1370747 | Электротехническая продукция | 2914111.64 | 2019-10-24 08:32 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
35 | 1386622 | Метизы | 1323379.87 | 2019-11-15 12:28 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
36 | 1386879 | УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ | 1634846.33 | 2019-11-15 14:38 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
37 | 1395076 | Выключатель нагрузки | 200469.85 | 2019-11-27 08:50 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
38 | 1386380 | Кабельные системы | 787689.74 | 2019-11-15 10:38 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
39 | 1386892 | Устройства контроля и измерения электроэнергии | 1453657.18 | 2019-11-15 14:45 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
40 | 1386647 | Системы охранно-пожарной сигнализации | 733131.93 | 2019-11-15 13:04 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
41 | 1370007 | Трубка термоусаживаемая | 538516.34 | 2019-10-23 11:33 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
42 | 1368478 | Продукция Emka | 775517.4 | 2019-10-21 16:27 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
43 | 1386911 | Фурнитура, Emka | 1387101.2 | 2019-11-15 14:58 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
44 | 1380532 | Продукция Emka | 1579340.19 | 2019-11-07 14:56 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
45 | 1380538 | Замочная система TVD ИЭК (IEK) | 209501.1 | 2019-11-07 14:57 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
46 | 1380542 | Продукция PHOENIX CONTACT (феникс) | 630972.05 | 2019-11-07 14:57 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
47 | 1380548 | Продукция Siemens | 1045728.18 | 2019-11-07 14:58 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
48 | 1386950 | Электро-техническая продукция | 1635860.26 | 2019-11-15 15:07 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
49 | 1380552 | Продукция SEZ | 545969.73 | 2019-11-07 14:58 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
50 | 1369290 | Устройства защиты электрических цепей | 1278767.62 | 2019-10-23 09:08 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
51 | 1380555 | Продукция Hilti | 255810.9 | 2019-11-07 14:58 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
52 | 1375955 | Трансформаторы тока | 1625655.65 | 2019-10-31 09:59 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
53 | 1368788 | Продукция Finder | 339666.06 | 2019-10-23 09:10 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
54 | 1386966 | Продукция ПО "Элтехника" | 594917.17 | 2019-11-18 07:44 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
55 | 1386458 | Продукция Каскад | 1232241.3 | 2019-11-15 10:55 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
56 | 1386723 | Провода и сопутствующие материалы | 2951282.49 | 2019-11-15 13:34 | 2019-12-17 12:00 | 2 | 2 | 0 (1)
57 | 1386476 | Клеммы электрические соединительные | 1887861.42 | 2019-11-15 11:05 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
58 | 1369324 | Продукция Каскад | 1221870.75 | 2019-10-23 09:11 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
59 | 1372908 | Продукция Schneider Electric | 6659448.68 | 2019-10-28 14:01 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
60 | 1373164 | Счетчики электроэнергии | 314778.47 | 2019-10-28 14:02 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
61 | 1380590 | Продукция НПО КАСКАД | 2477692.17 | 2019-11-07 14:56 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
62 | 1368814 | Продукция Hyundai | 169638.66 | 2019-10-23 09:17 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
63 | 1368817 | Продукция LS, Siemens | 300267.65 | 2019-10-23 09:18 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
64 | 1373169 | Вибратор пневматический | 325035.36 | 2019-10-28 14:05 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
65 | 1373173 | Заклепка-болт (Метизы) | 249794.16 | 2019-10-28 14:09 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
66 | 1369335 | Лакокрасочные материалы | 993609.14 | 2019-10-23 09:24 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
67 | 1380601 | Лестница стеклопластиковая, Текстолит, Лента K-FLEX | 461388.42 | 2019-11-07 15:01 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
68 | 1373178 | Изолятор проходной | 297903.54 | 2019-10-28 14:10 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
69 | 1373435 | Шина медная твёрдая (шмт) | 7260447.84 | 2019-10-28 16:00 | 2019-12-17 12:00 | 3 | 12 | 0 (1)
70 | 1369854 | Продукция Механотроника | 482860.46 | 2019-10-24 07:49 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
71 | 1373182 | Продукция ПРАЙМЕР ИЭК (IEK) | 444174.32 | 2019-10-28 14:11 | 2019-12-17 12:00 | 0 | 0 | 0 (0)
72 | 1395084 | Продукция Кабельная | 1738219.32 | 2019-11-27 08:59 | 2019-12-06 12:00 | 1 | 1 | 0 (0)
73 |  | Расходные материалы (метизы, кабельно-проводниковая продукция, инструменты, токарные изделия, лазерные изделия, прочая электротехническая продукция, упаковочный материал) | 35503656.42
ИТОГО: |  |  | 125890594.05

## Коммутационные_аппараты
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Выключатель автоматический 5SY4; 5SY4206-7; Siemens; 2P, 6А, C | 60 | шт | 119844.72
2 | Выключатель автоматический воздушный; Metasol AN-10D3-10Н M2D2D2BX AC6U0 | 1 | шт | 106031.42
3 | Выключатель автоматический; 108005100; TS400N, ETS33, 3P3T, 400A, 65kA; Susol | 4 | шт | 94758.43
4 | Выключатель автоматический; 409779; DX3, 6A, C, 3P, 25kA; Legrand | 13 | шт | 92083.99
5 | Выключатель автоматический; TS630H (85kA); FMU 630A 3P3T; 0108002200; Metasol; LSis | 4 | шт | 100293.02
6 | Выключатель нагрузки SL12-BHJ-10/630/20 У3.1 ТУ 3414-034-45567980-2005 | 1 | шт | 81249.42
7 | Модуль коммутационный; ISM15_LD_1[67]; 10 кВ, 1000 А, 20 кА, межполюсное расстояние 150 мм; "Таврида-Электрик" | 1 | шт | 117247.31
8 | Основание для выдвижного аппарата; 83171172002; PB23, TS100..TS250; Susol | 12 | шт | 69912.2
9 | Расцепитель независимый; 143497; OptiMat D, 400V AC/220V DC; КЭАЗ | 72 | шт | 84459.58

## Устройство_зарядное
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Устройство зарядное; УЗ-220-20; U154.01; кассета 19", 3х380В; ООО НПП Импульс | 1 | шт | 193152

## Продукция_MOXA
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Коммутатор управляемый 6х10/100BaseTX, 2х100BaseFX (одномодовое волокно) РТ-508-SS-SC-24 (MOXA) | 2 | шт | 133200

## Продукция_Hyundai
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Выключатель автоматический выкатной UAN32B; 3AM 2C2S2 35P AB AG AM AQ AW + Корзина DUN32B 3AH AE AK; Hyundai | 11 | шт | 1822256.26

## Продукция_Contactplasma
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Рубильник с моторным приводом; ECMV20003000V; Contactplasma; 3P, 2000А, I-0-II, привод AC 220-240V | 5 | шт | 563104

## Трансформаторы
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Трансформатор; ТСН 1000/10/0,4 | 1 | шт | 666654.71 | 799985.652
2 | Трансформатор; ТСНЗ; 1000/10,5/0,4 | 1 | шт | 667989.35 | 801587.22
3 | Трансформатор тока; ТЛО-10 М4АС-0.5SFS 10/0.5FS 10/10Р10/10P10-15/15/15/15 -400/5 У2 б; 40кА; | 24 | шт | 323145.84 | 387775.008
4 | Трансформатор масляный; ТМГ-630/6/0.4-УХЛ1, схема соединения У/Ун-0, в комплекте с вводами НН и транспортными колёсами | 6 | шт | 1200300.9 | 1368343.01
5 | Трансформатор тока; ТЛО-10 М1АС-0,5/10Р/10Р-15/15/15-600/1 У2 б 40кА | 19 | шт | 189057.98 | 226869.576
6 | Трансформатор тока; ТЛО-10 М1АС-0.5SFS10/0.5FS10/10P10/10P10-10/10/15/15-200/5 У2 б 31,5 кА; Электрощит-К | 15 | шт | 171567.15 | 205880.58

## Продукция_Weidmuller
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Клемма трехуровневая; 1784180000; DLD 2.5 DB; 2,5 мм.кв, 2пр., 3 ур., винт, 6,2 мм; Weidmuller | 5948 | шт | 420904.27
2 | Клемма винтовая ; 1820550000; WDU 95N/120N; weidmuller; 16-150мм. кв., 2пр | 831 | шт | 269087.05

## Продукция_Schneider_Electric
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Блок контактов ; LADN31; Telm; 3НО+1НЗ, фр., LC1D | 32 | шт | 129522.216
2 | Блок микропроцессорный релейной защиты SEPAM с дисплеем рус.интерфейс типа S80; S1000MDS80R | 1 | шт | 198432.312
3 | Вспомогательный контакт; A9A26927; MG; 1P, SD, iC60 | 130 | шт | 152304.288
4 | Выключатель автоматический ; A9F94216; MG; iC60L, 2P, 16A, C, 6кА | 46 | шт | 132293.46
5 | Выключатель автоматический ; LV431140; MG; NSX 250В, 3П3Т MIC. 2.2, 250A, 25кА | 7 | шт | 167747.544
6 | Выключатель автоматический ; LV431160; MG; MIC. 2.2M 220A NSX250F; | 4 | шт | 132156.096
7 | Выключатель автоматический; A9F94325; MG; iC60L, 3P, 25А, С, 25кА | 22 | шт | 150321.672
8 | Выключатель автоматический; A9F93202; iC60L; 2P, 2A, B, 6 кА; SHE | 35 | шт | 222404.172
9 | Выключатель автоматический; A9F93216; iC60L, 2P, 16A, B, 25 кА; SHE | 53 | шт | 179457.636
10 | Выключатель автоматический; A9F93225; iC60L, 2P, 25A, B, 25 кА; SHE | 36 | шт | 167863.896
11 | Выключатель автоматический; A9F95316; MG; iC60L, 3P, 16A, К, 25кА | 37 | шт | 168838.644
12 | Выключатель автоматический; LV429832; NSX100N, 3П3Т, MIC. 2.2-M, 50A, 50кА; SHN | 3 | шт | 129782.34
13 | Выключатель-разъединитель; 31364; SHN; INV1600, 3P, 1600A | 3 | шт | 209528.892
14 | Доп. контакты мгнов. действия; GVAN11; НО+НЗ контакты; SHN | 395 | шт | 134018.22
15 | Измеритель мощности многофункциональный; PM710MG; Modbus RTU RS485 2-проводн., пит. 100-415V AC, 125-250V DC, 1-5A; SHE | 5 | шт | 157163.688
16 | Катушка для контактора; LX1-FJ380; для контактора LC1-F400, 380В 50Гц; SHN | 20 | шт | 198273.36
17 | Контакт вспомогательный ; A9A26924; MG; 1P, QF, iC60 | 127 | шт | 123556.728
18 | Контакт состояния iOF; A9A26924; Acti9; SHN | 121 | шт | 127859.664
19 | Контакт состояния; A9A26929; iOF/SD+OF; | 129 | шт | 196977.66
20 | Контактор ; LC1F400M7; Telm; 3P, 400A, кат. 220А 50/60Гц | 4 | шт | 191393.448
21 | Контактор реверсивный; LC2D09BL; Telm; 3P, 9А, АС3, 1НО+1НЗ, кат. 24В, DC | 34 | шт | 121877.028
22 | Контактор; CR1F150M7; 3P, 150A, 220V AC/DC, защелка; SHN | 6 | шт | 120186.6
23 | Контактор; LC1F265Q7; Telm; 3P, 265А, АС3, кат. 380В; SHN | 4 | шт | 124629.984
24 | Контактор; LC1F630Q7; Telm; 3P, 630А, АС3, кат. 380В 50/60Гц; SHN | 2 | шт | 146910.312
25 | Мотор-редуктор; LV432646; SHN; T630 250В DC (NSX630) | 4 | шт | 159580.86
26 | Неподвижная часть шасси ; LV429282; MG; 3P, NSХ100/250 | 73 | шт | 211894.056
27 | Основание для выдвижного аппарата; 83171173002; PB33, TS400..TS630; Susol | 15 | шт | 158356.524
28 | Рукоятка поворотная выносная; 31288; SHN; INS/INV630b-2500 | 14 | шт | 122566.752
29 | Сенсорная панель; XBT GT2130; RS485, 5,7" ч/б QVGA,10/100; SHE | 3 | шт | 132140.52
30 | Устройство защитного отключения ; A9V41225; MG; Vigi iC60; 2P, 25А/30мА | 27 | шт | 166437.396

## Продукция_Релецной_защиты
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб без НДС
1 | Датчик дуги L =3,0 м (полим.) | 74 | шт | 134456.52 | 161347.824
2 | Устройство дуговой защиты; Орион-ДЗ-Н | 10 | шт | 121361.9 | 145634.28

## Краска,_Эмаль
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Эмаль полиуретановая; Изопур Финиш 80; RAL 7036 | 37 | шт | 424768.58
2 | Краска П-ПЛ-1016 RAL 5005 | 1065 | кг | 279536.95

## Резисторы_догрузочные
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Резистор догрузочный; МР3021-Т-5А-3х2 ВА, трехфазный | 109 | шт | 443820.09

## Продукция_Кабельная
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Кабель силовой ПвВнг-LS 1х240 | 152 | м | 317930.49
2 | Провод силовой; ПВ 6-3; 50, особо гибкий в прозрачной изоляции; 685613.0050 | 1189.7 | м | 356625.13
3 | Провод установочный ПуГВ 1х70; белый; ГОСТ Р 53768-2010 | 1175 | м | 321137.37
4 | Провод установочный ПуГВ 1х6,0; белый; ГОСТ Р 53768-2010 | 8382 | м | 295573.71
5 | Кабель ВВГнг-LS 4х16 | 673 | м | 254725.1

## Приборы_измерительные
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Коммуникатор GSM C-1.02.01 | 18 | шт | 143529.48 | 172235.376
2 | Комплект измерительный с поверкой; К540 | 1 | шт | 100847.46 | 121016.952
3 | Прибор многофункциональный измерительный; ЩМ120-380В-1000/5-220BУ-RS06-RE-4П-Ж-x | 5 | шт | 105495.91 | 126595.092
4 | Прибор многофункциональный измерительный; ЩМ120-400В-1000/5-220BУ-RS06-RE-4П-Ж | 7 | шт | 148423.52 | 178108.224

## Продукция_Legrand
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Моторный привод для DPX 630; 26144; фронтальное управление перем. 230В | 9 | шт | 611945.28
2 | Выключатель автоматический DPX 630 с термомагнитным расцепителем; 025525; 36кА; 3П; 500А; Legrand | 37 | шт | 1048345.27
3 | Выключатель автоматический DPX 630 с термомагнитным расцепителем; 025522; 36кА; 3П; 320А; Legrand | 7 | шт | 297718.68
4 | Выключатель автоматический DPX 630 с термомагнитным расцепителем; 025524; 36кА; 3П; 630А; Legrand | 17 | шт | 316556.184

## Продукция_складского_хранения
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Пила ленточная Eberle М42 2360х20х0,9х8/12 | 66 | шт | 64769.76 | 77723.712
2 | Стремянка стеклопластиковая с симметричной опорой ССС-3,9-Ф40П | 5 | шт | 58773.35 | 70528.02
3 | Текстолит L5мм (1000х2000) | 452.792 | кг | 83114.5 | 99737.4
4 | Уплотнитель 2121 | 1 500 | м | 80880 | 97056
5 | Чехол полипропиленовый 5300х2700х2900 | 13 | шт | 62400 | 74880

## Продукция_ABB
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Выключатель автоматический выкатной; 1SDA072415R1; ABB; E2.2N, Ekip Touch LSI, 2500A, 3P, WMP, 66кА | 5 | шт | 1195208.58
2 | Выключатель автоматический стационарный; 1SDA071064R1; ABB; E2.2N, Ekip Touch LSI, 2500A, 3P, F, 66кА | 6 | шт | 1231415.78
3 | Выключатель вакуумный; VD4 12.32.32 Р275; 12кВ, 3150А, 275мм; АВВ. | 1 | шт | 510143.4
4 | Гайка запрессовываемая ; ZX397P10; ABB; M10, к-т. 10шт.; 758417.0049 | 2 419 | шт | 849388.3
5 | Фланец для выкатного исполнения; 1SDA080567R1; FA2-FA4; IP30 | 45 | шт | 308345.94
6 | Выключатель-разъединитель; 1SCA112676R1001; ABB; OTМ1250E3CM230C; 3P, реверсивный, 1250A; 674210.0097 | 5 | шт | 268828.02
7 | Выключатель автоматический дифференциального тока; 2CSR253001R1104; DS203 AC-C10/0,03; ABB | 36 | шт | 293131.44
8 | Выключатель автоматический; 1SDA067398R1; ABB; XT1C 160 TMD 125-1250; 3P, 25кА | 11 | шт | 286344.3
9 | Выключатель-разъединитель; SGC1SCA1284801R1001; ABB; OT3200E03; 3P, 3200A; 674210.0094; (1SCA128480R1001) | 2 | шт | 220844.76
10 | Выключатель-разъединитель; 1SCA115355R1001; OTM800E3M230C, 800A, с моторным приводом, 3P; ABB | 6 | шт | 234986.47
11 | Фиксированная часть (корзина); 1SDA073911R1; ABB; E2.2 W FP Iu=2500; 3p HR-HR | 5 | шт | 225957.48
12 | Фиксированная часть (корзина); SAC 1SDA0 59669 R1; ABB; E3 W FP HR, 3P; 641170.0113; (1SDA059669R1) | 5 | шт | 197,101,68

## Краска
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Герметик «Стоп Огонь» ЭП71 | 189 | шт | 74190.06 | 89028.072
2 | Грунт-эмаль; НОВАКС 11201; светло-серый; RAL 7035 | 320 | шт | 99504 | 119404.8
3 | Краска П-ПЛ-1016 RAL 6003 | 267 | шт | 61343.25 | 73611.9
4 | Краска порошковая RAL 9016 полиэф. | 250 | шт | 71132.5 | 85359
5 | Полиуретановая эмаль; СпецПротект 109 ral 7042 | 180 | шт | 93600 | 112320
6 | Состав огнезащитный "СпецПротект ОЗМ-116" | 300 | шт | 92925 | 111510
7 | Состав огнезащитный "Феник СТС" 25кг/ведро | 11 | шт | 59025.23 | 70830.276
8 | Фактурное покрытие Bayramix Rulomix RAL 3012 | 300 | шт | 68199 | 81838.8

## Продукция_КЭАЗ
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Выключатель автоматический; ВА04-36; 340010; 160А; РЭ2000 | 25 | шт | 102005.5 | 122406.6
2 | Выключатель автоматический; ВА55-43-344710-20УХЛЗ; 1600А. | 2 | шт | 117848.82 | 141418.584
3 | Выключатель автоматический; ВА57-35-340010; 80А; РЭ800; КЭАЗ | 7 | шт | 163125.48 | 195750.576

## Светильники_РИСТ
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Светильник уличный; РИСТ-41-12 Вт-«О»; IP54, УХЛ1, овальный, рабочий диапазон температур от -55С до +40С | 328 | шт. | 341231.52

## Продукция_Metasol
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Выключатель автоматический воздушный; Metasol AN-10D3-10A M2D2D2BX AC6U0 AL; 3P/1000A/AC6/65kA/выкатное исполнение; К284704838ВН | 4 | шт | 636294.57

## Продукция_TVD
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Корпус замка ЗМ-3 в комплекте | 450 | шт | 101254.5 | 121505.4

## Продукция_Alfa_Union
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Разъединитель; STOR4032-MA-L-6; Alfa Union | 1 | шт. | 327052.8

## Продукция_ABB_(1)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Блок утечки тока; 2CSF204001R1250; ABB; F204 AC-25/0,03; 301440.0296 | 28 | шт | 60183.76 | 72220.512
2 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F; 1SDA067057R1; ABB | 6 | шт | 62677.62 | 75213.144
3 | Выключатель автоматический выкатной E1N 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p W MP; АББ; 1SDA055745R1 | 1 | шт | 83467.55 | 100161.06
4 | Выключатель автоматический выкатной; SAC 1SDA0 55937 R2; ABB; E2N 20 W MP PR121/P-LSI; 3P, 65кА; 641169.1638; (1SDA055937R2) | 1 | шт | 61213.35 | 73456.02
5 | Выключатель автоматический дифференциального тока; 2CSR272001R1204; DS202М AC-C20/0,03; ABB; | 11 | шт | 71085.52 | 85302.624
6 | Выключатель автоматический дифференциального тока; 2CSR274001R1204; DS204М AC-C20/0,03; ABB; | 11 | шт | 96671.08 | 116005.296
7 | Выключатель автоматический стационарный ; SAC 1SDA0 55665 R1; ABB; E1B 16 F MP PR121/P-LSI; 3P, 42кА; 641169.0900 | 1 | шт | 70334.25 | 84401.1
8 | Выключатель автоматический; 2CDS272061R0337; S202M-K4UC; 2P, 4A, K; ABB | 15 | шт | 55835.85 | 67003.02
9 | Выключатель автоматический; 2CDS272061R0984; S202M-C0,5UC; 2P, 0,5A, C; ABB | 19 | шт | 61825.05 | 74190.06
10 | Выключатель автоматический; S202M-C2UC; 2CDS272061R0024; АВВ | 37 | шт | 96088.63 | 115306.356
11 | Выключатель автоматический; SAC 1SDA0 52618 R1; ABB; T1B 160 F FC Cu(1х70мм.кв) TMF-25A; 1P, 25кА | 11 | шт | 63579.12 | 76294.944
12 | Разъединитель-предохранитель; 1SEP102143R9601; ABB; XLBM3-1P-L-R, 630A, 1P, отключение | 8 | шт | 71751.84 | 86102.208

## Продукция_DKC
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Ввод кабельный для труб; DKS54520; IP55, диам. 20мм, пыле-влагозащитный | 2 927 | шт | 80404.69 | 96485.628
2 | Кабель-канал перфорированный 25х40мм; 01163; DKC; T1-E, шаг перф. 10 мм; перфорация 4 мм – 8 мм | 774 | шт | 52771.32 | 63325.584
3 | Кабель-канал перфорированный 40х40мм; 01134; DKC; шаг 4/6мм; RAL7036; 752622.0022 | 1 058 | шт | 94045.62 | 112854.744
4 | Кабель-канал перфорированный 60х60мм; 01108; DKC; шаг перф. 4/6мм, RAL7036; 752622.0062 | 514 | шт | 71641.32 | 85969.584
5 | Кабель-канал перфорированный 60х80мм; 01128; DKC; шаг 8/12 мм; 752622.1027 | 290 | шт | 55955.5 | 67146.6
6 | Кабель-канал перфорированный 80х60мм; 01139; DKС; шаг 4/6мм; RAL 7035; 752622.1028 | 402 | шт | 71945.94 | 86335.128
7 | Короб кабельный; 01790 ; DKC; TA-GN100x80, RAL9010; 301440.0325 | 138 | шт | 76529.28 | 91835.136
8 | Наконечник кольцевой под винт; 70мм.кв, винт 8мм, DKS | 1 022 | шт | 96476.8 | 115772.16
9 | Сальник; 53400; DKC; для кабеля 34-43мм, IP68, RAL7035; 305321.1017 | 233 | шт | 63264.16 | 75916.992
10 | Тройник короба; 01761; DKC; NTAN, для короба 100х60; 430000.0012 | 533 | шт | 83126.68 | 99752.016
11 | Угол короба внутренний; 01733 ; DKC; NIAV, для короба 100х80; 430000.0020 | 233 | шт | 67316.03 | 80779.236
12 | Фиксатор кабелей; 07714 ; DKC; TR-E 100; для короба 100 мм; 723183.1104 | 1 373 | шт | 84604.26 | 101525.112

## Реле
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Карта управления и мониторинга с датчиком температуры; APC; AP9631, 10/100BaseT, SmartSlot | 2 | шт | 51734.4 | 62081.28
2 | Контроллер "Стандарт"; ШТМ; ООО СМАРТ+ ; 02.027 ; 431295.1020 | 2 | шт | 69124.88 | 82949.856
3 | Модульный таймер; 83.62.0.240.0000 (836202400000); 24-240В AC/DC, 2 перекидных контакта 8A, (BI) задержка отключения по питанию | 24 | шт | 58746 | 70495.2
4 | Реле времени; 801102400000; Finder; 0,1с-24ч, 1CO, 16А; кат. 24-240В AC/DC | 53 | шт | 56222.4 | 67466.88
5 | Реле промежуточное; 55.34.9.024.0040 (553490240040); 4 ПК, DC, 24 В; Finder | 430 | шт | 84168.2 | 101001.84

## Приборы_Разъединительные
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Выключатель нагрузки SL12-BTB ТУ 3414-034-45567980-2012 ВЕАШ.674212.041-02 | 3 | шт | 135912.51 | 163095.012
2 | Выключатель нагрузки; ВНА-Л-ЕД2-10/630-II У2; ЧЗЭМИ | 7 | шт | 136647.42 | 163976.904
3 | Заземлитель модели EK6-12/31.5-160 (без ножей заземления) | 12 | шт | 114134.28 | 136961.136
4 | Разъединитель заземляющий; ЕК6/ZS1 1212-210; АВВ | 7 | шт | 148287.93 | 177945.516
5 | Разъединитель; Р30-6300М12216 УХЛ4 левый; ЗАО "НПП ЭНЕРГИЯ" | 1 | шт | 146109.66 | 175331.592

## Продукция_ABB_(2)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Болт запрессовываемый; NHP 029408P0004; ABB; M12x50; 758417.0050 | 2 443 | шт | 108102.75 | 129723.3
2 | Выключатель автоматический ; STOS282 UC K40; ABB; 40A, 2P, K, 6кА; (GHS2820164R0557) | 84 | шт | 181829.76 | 218195.712
3 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LSI In=63A 3p F F; 1SDA067069R1; ABB | 9 | шт | 137156.13 | 164587.356
4 | Выключатель автоматический выкатной ; SAC 1SDA0 55905 R1; ABB; E2N 16 W MP PR121/P-LSI; 3P, 65кА ; 641169.0600 | 1 | шт | 100421.99 | 120506.388
5 | Выключатель автоматический выкатной E2N 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP; АББ; 1SDA055936R1 | 1 | шт | 106982.72 | 128379.264
6 | Выключатель автоматический дифференциального тока; 2CSR253001R1254; DS203 AC-C25/0,03; ABB | 12 | шт | 106808.04 | 128169.648
7 | Выключатель автоматический стационарный; 1SDA071035R1; E2.2N 2000 Ekip Touch LSI 3p WMP; ABB | 1 | шт | 182439.68 | 218927.616
8 | Выключатель автоматический; 2CDS272061R0257; S202M-K1,6UC; 2P, 1,6A, K; ABB | 13 | шт | 101930.79 | 122316.948
9 | Выключатель-разъединитель; 1SCA115372R1001; OTM2000E3M230C, 2000A, с моторным приводом, 3P; ABB | 1 | шт | 123944.93 | 148733.916
10 | Модульный контактор ESB-63-40 (63А AC1) катушка 12В АС/DC; GHE3691102R1004; АВВ | 42 | шт | 182501.76 | 219002.112
11 | Мотор-редуктор; SAC 1SDA0 38324 R1; ABB; M; 220/250В AC/DC, E1/6; 303100.0005; (1SDA038324R1) | 4 | шт | 100394.84 | 120473.808

## Металлопрокат
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Пластина техническая ГОСТ7338-90 2Н-1-ТМКЩ-С (20х500х500) | 985.9 | кг | 54224.5 | 65069.4
2 | Профиль 100х50х5 ГОСТ 30245-2003 С345 ГОСТ 27772-88 | 1 278,24 | кг | 53622.17 | 64346.604
3 | Труба круглая 32х2,8 Ст3сп5 ГОСТ 10704-91 | 58.48 | кг | 67125.1 | 80550.12
4 | Труба профильная 40х25х2 С245; ГОСТ 8645-68 | 1 860,992 | кг | 74811.88 | 89774.256
5 | Труба профильная 80х40х3,0х6000 мм | 1.359 | т | 54006.17 | 64807.404

## Продукция_Schneider_Electric(1)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Блок контактов; LAD8N20; 2НО, бок., LC1D; SHN | 62 | шт | 54130.96 | 64957.152
2 | Блок электромеханической защелки; LAD6K10M; AC,DC 220/240V | 48 | шт | 91655.52 | 109986.624
3 | Вспомогательный контакт; 29450; SHN; 1P, OF/SD/SDE/SDV; NS100/630; 642200.0010 | 49 | шт | 50071.14 | 60085.368
4 | Выключатель автоматический ; A9F94206; MG; iC60L, 2P, 6A, C, 25кА | 23 | шт | 59416.13 | 71299.356
5 | Выключатель автоматический ; LV430775; MG; NSX160N, 3П3T MIC. 2.2 160A, 50кА | 5 | шт | 74375.55 | 89250.66
6 | Выключатель автоматический ; LV431881; NSX250N, 3П3T MIC. 5.2A 160A | 2 | шт | 51550 | 61860
7 | Выключатель автоматический; A9F94340; MG; iC60L, 3P, 40А, С, 20кА | 12 | шт | 78382.32 | 94058.784
8 | Выключатель автоматический; A9F94416; MG; iC60L, 4P, 16А, С, 25кА | 10 | шт | 54032.4 | 64838.88
9 | Выключатель автоматический; 061301708B; BKN, 3P, 32А, C; LS | 106 | шт | 86475.86 | 103771.032
10 | Выключатель автоматический; A9F73202; iC60N; Schneider Electric; 2P, 2A, B, 10кА | 35 | шт | 81320.75 | 97584.9
11 | Выключатель автоматический; A9F93210; iC60L, 2P, 10A, В | 14 | шт | 61521.32 | 73825.584
12 | Выключатель автоматический; A9F94220; iC60L, 2P, 20A, C; SHN | 16 | шт | 51120.96 | 61345.152
13 | Выключатель автоматический; A9N61526; SHN; C60H-DC; 2P, 6А, C 250B | 21 | шт | 53950.68 | 64740.816
14 | Выключатель автоматический; GCR_NSX100_630 NSX100-F-5.2А-3P3Т | 2 | шт | 94904.76 | 113885.712
15 | Выключатель автоматический; GV2P08; Telm; 2,5-4А; SHN | 25 | шт | 67650 | 81180
16 | Выключатель автоматический; GV2P10; Telm; 4-6,3А; | 18 | шт | 54938.34 | 65926.008
17 | Выключатель автоматический; GV2P32; Telm; 24-32A | 9 | шт | 52273.08 | 62727.696
18 | Выключатель автоматический; LV429780; MG; NSX100F, 4П4Т MIC. 2.2 100A, 36кА | 4 | шт | 67847.56 | 81417.072
19 | Выключатель автоматический; LV429795; MG; NSX100N, 3П3T MIC. 2.2 100A, 50кА | 6 | шт | 77272.2 | 92726.64
20 | Выключатель автоматический; LV430310; SHN ; NSX160B, 3П3Т TM160D 25кА | 11 | шт | 98166.31 | 117799.572
21 | Выключатель автоматический; LV430770; MG; NSX160F, 3П3Т MIC. 2.2 160A, 36кА | 4 | шт | 69483.76 | 83380.512
22 | Выключатель автоматический; LV431770; MG; NSX250F, 3П3Т MIC. 2.2 250A, 36кА | 4 | шт | 74261.96 | 89114.352
23 | Выключатель автоматический; LV431870; MG; NSX250N, 3П3T MIC. 2.2 250A, 50кА | 5 | шт | 97169.75 | 116603.7
24 | Выключатель автоматический; LV432682; MG; NSX400F, 3П3Т MIC. 2.3 250A, 36кА | 2 | шт | 52108.36 | 62530.032
25 | Выключатель автоматический; LV432876; MG; NSX630F, 3П3Т MIC. 2.3 630A, 36кА | 2 | шт | 75748.4 | 90898.08
26 | Выключатель автоматический; NSX250; SHN, по опросному листу | 3 | шт | 79632.36 | 95558.832
27 | Выключатель автоматический; TS160N (50kA) FMU 100A 3P3T; 105014900 | 14 | шт | 60648 | 72777.6
28 | Дополнительный контактный блок; LADR0; с выдержкой врем. 0.1…3с | 35 | шт | 96618.2 | 115941.84
29 | Дополнительный контактный блок; LADT0; с выдержкой врем. 0.1…3с | 20 | шт | 53996 | 64795.2
30 | Заглушка клеммная; LV433638; SHN; 3Р; INS/INV, 630b/1600; корот., 2шт | 25 | шт | 52047.5 | 62457
31 | Клеммник питания постоянного тока; LV434210; SHN; 24 В | 19 | шт | 51910.66 | 62292.792
32 | Кожух прозрачный рамки дверцы; 33859; NS/NT, IP54; SHE | 7 | шт | 78957.27 | 94748.724
33 | Контакт сигнализации авар. откл.; GVAD1001; НО (аврийный)+ НЗ (доп. конт.); SHN | 138 | шт | 71379.12 | 85654.944
34 | Контактор ; LC1D50AM7; Telm; 3P, 50А, АС3, 1НО+1НЗ, кат. 220В 50/60Гц | 18 | шт | 87870.42 | 105444.504
35 | Независимый расцепитель; GVAS207; 200V-50HZ, 200/220V-60HZ; SHN | 57 | шт | 58330.95 | 69997.14
36 | Независимый расцепитель; GVAS207; 50 Гц; 200V; SHN | 15 | шт | 53833.65 | 64600.38
37 | Подвижная часть шасси; LV429283; MG; 3P, NSХ100/250 | 73 | шт | 61057.93 | 73269.516
38 | Расцепитель электронный; LV430490; MG; MICROLOGIC 5.2А 160 A | 2 | шт | 53941.48 | 64729.776
39 | Реле промежуточное; CAD32M7; Telm; 3НО+2НЗ, 220V AC | 62 | шт | 88444.86 | 106133.832
40 | Рукоятка выносная; GV2APN01; 016093; для GV P/L; IP54; SHN | 42 | шт | 85138.2 | 102165.84
41 | Рукоятка поворотная выносная; LV429338; SHN; NSX100/250; 641169.1033 | 19 | шт | 50959.52 | 61151.424
42 | Стойка для настенного монтажа IP55, Prisma G, d=1950; SHN; 08391 | 41 | шт | 93783.81 | 112540.572
43 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; A9L16634; iPRF1 12.5r, 3P+N, 1+2; SHE | 5 | шт | 91537.95 | 109845.54
44 | Электромагнит вкл/откл; 33662; MG; MX/XF; 200/250 VAC/VDC, NT/NW | 12 | шт | 74957.04 | 89948.448

## Продукция_DKC_(1)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Выключатель клавишный; 45021; DKC; 1полюс, 2 модуля; 426212.1000 | 803 | шт | 165096.8 | 198116.16
2 | Жгут спиральный для кабеля PA4; 00984; DKС; | 3 047 | шт | 124866.06 | 149839.272
3 | Заглушка короба; 00874; DKC; LAN, для короба 100х60; 430000.0015 | 1 652 | шт | 116928.56 | 140314.272
4 | Изолятор для наконечника; 70 мм.кв.; DKC; 2PI; (100 шт.) | 6 558 | шт | 156277.14 | 187532.568
5 | Наконечник кольцевой для провода 95/70 мм.кв.; 2i8f; отв. под винт 8 мм, упак 50 шт., ДКС | 1 335 | шт | 108321.9 | 129986.28
6 | Угол короба плоский; 01749 ; DKC; NPAN, для короба 100х80; 430000.0019 | 293 | шт | 101000.03 | 121200.036
7 | Хомут гибкий усиленный; 26503; DKC; 9х380мм, чёрный; 752622.1092 | 17 230 | шт | 160755.9 | 192907.08

## Инструмент_элекрический
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Гайковерт ударный; 6951; 1300Вт; Makita | 5 | шт | 50123.17 | 60147.804
2 | Заклепочник аккумуляторный Accubird Gesipa | 2 | шт | 95250.83 | 114300.996

## Электропривод,_Электрод_связи
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Электрод связи; ИОЭЛ 10-1,5-165-50; ООО «ТЕРМА-Энерго» | 24 | шт | 101304 | 121564.8
2 | Электропривод; SY1-230-3-T; Белимо | 4 | шт | 110288.88 | 132346.656

## Трансформаторы_
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Трансформатор напряжения; 3хЗНОЛП-ЭК-10 М6ТА 6000/3:100/3:100/3-0.5/3P-30/200 У2 б (без плиты) ООО «Электрощит-К» | 2 | шт | 90600 | 108720
2 | Трансформатор тока ; ТЗЛКР-0,66-125; ООО "Электрощит К" | 12 | шт | 90147.6 | 108177.12
3 | Трансформатор тока ; ТЛО-10 М2АС-0.5SFS10/0.5FS10/10P10-15/10/15-400/5 У2 б 40 кА; Электрощит-К | 6 | шт | 67823.52 | 81388.224
4 | Трансформатор тока ; ТОЛ-СЭЩ-10-41-0,2S/0,5/10P-15/15/15-800/5; 40kA У2; 671200.1271 | 6 | шт | 99187.8 | 119025.36
5 | Трансформатор тока ; ТОЛ-СЭЩ-10-41-0,5/10P-15/15-100/5; 10кА У2; 671200.0342 | 5 | шт | 60205.75 | 72246.9
6 | Трансформатор тока; ТЛО-10 M2AC-0,5FS10/0,5FS10/10P10-10/10/15-100/5 У2б 20 кА; ООО "ЭлектрощитКо" | 6 | шт | 97839.36 | 117407.232
7 | Трансформатор тока; ТЛО-10 М1АС-0,5/10P-10/15-1000/5; У2 б 40 кА; Электрощит К | 6 | шт | 59394.6 | 71273.52
8 | Трансформатор тока; ТЛП-10-1 М3СХ- 0.5SFS10/0,5FS10/10P10-15/15/40-3000/5; У2 б 40 кА; Электрощит-К | 3 | шт | 58901.01 | 70681.212
9 | Трансформатор тока; ТЛП-10-3 М1АС-0,2S/10Р-10/15-400/5 У3 40кА; ООО "Электрощит К" | 3 | шт | 71199.99 | 85439.988
10 | Трансформатор тока; ТПОЛ-10, 600/5, 0,5/10Р У3; СЗТТ | 9 | шт | 82638 | 99165.6
11 | Трансформатор тока; ТТЭ-60 400/5А 5ВА; EKF; 400/5А, кл. 0,5, 61х21 671200.0492 | 185 | шт | 96351.7 | 115622.04
12 | Трансформатор ТОЛ-НТЗ-20-11АБ-0.5Fs10/0.5Fs10/10Р10-10/10/15-150/5 31,5кА УХЛ2 | 3 | шт | 77733.48 | 93280.176
13 | Трансформатор ТОЛ-НТЗ-20-11АБ-0.5Fs10/0.5Fs10/10Р10-10/10/15-300/5 31,5кА УХЛ2 | 3 | шт | 73764.24 | 88517.088

## Электротехническая_продукция
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Держатель, крышка пружин 141246 | 3 | шт | 174000 | 208800
2 | Извещатель пожарный ручной; ИП 535-07е | 20 | шт | 109776.6 | 131731.92
3 | Клапан воздушный УВК-310х300h-BLF230 | 20 | шт | 145861.6 | 175033.92
4 | Клемма двухъярусная; 3040070; STTB 2,5/2P-PV; штекерное соединение/пружинный зажим; Phoenix Conta | 1 008 | шт | 148720.32 | 178464.384
5 | Комплектное устройство Бреслер ТЛ 2606,171, 5А, 220В АИБП.656122.001 | 1 | шт | 150000 | 180000
6 | Лента K-FLEX 3х50-15 ST | 1 300 | м | 122109 | 146530.8
7 | Опора колесная неповоротная; L/40IND; FIR; d=100мм; 301321.0002 | 38 | шт | 111620.44 | 133944.528
8 | Петля 193-3-1; Mesan | 10 | шт | 3186.1 | 3823.32
9 | Поликарбонат литой прозрачный; 4мм; 4х2050х3050; 002064.0009 | 450 | кг | 107415 | 128898
10 | Полуцилиндр 2100-В33 | 1 241 | шт | 151513.69 | 181816.428
11 | Предохранитель; ПКТ-102-6-40-31,5 У3 | 117 | шт | 156871.26 | 188245.512
12 | Прибор VAP6 | 4 | шт | 129164.56 | 154997.472
13 | Привод ЭКА типа M (ручного оперирования, моторизованный) ВЕАШ.303321.003 | 3 | шт | 118896 | 142675.2
14 | Рубашка для тросика d=5мм, ; 303635.0002 | 3 147 | шт | 131041.08 | 157249.296
15 | Светильник светодиодный; СП-52БТ30А120Е220; ЯШГК 432229.ТУ | 457 | шт | 166878.12 | 200253.744
16 | Терморегулятор Д-610 с датчиком на проводе, IP44 | 32 | шт | 101421.12 | 121705.344
17 | Угол Т-образный для кабель-канала 100х60 CKK-40D-T-100-060-K01 (197014); ПРАЙМЕР ИЭК | 1 656 | шт | 187426.08 | 224911.296
18 | Фланец угловой М32 SVOD-P299GT, пластик 90гр, размер 67.0x78.0x49.5мм, серый; I.L.M.E. | 172 | шт | 101220.28 | 121464.336
19 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х7 ИЭК; IEKU070100013 | 302 | шт | 111305.12 | 133566.144

## Метизы
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Болт с шестигранной головкой с буртом и насечкой; M10х25, DIN6921, 8.8 Fe/Zn; Wurth 002741025; 758122.0008 | 2 700 | шт | 50679 | 60814.8
2 | Болт с шестигранной головкой с буртом и насечкой; M8х20, DIN6921, 8.8 Fe/Zn; Wurth 00274820;758122.0012 | 5 000 | шт | 50850 | 61020
3 | Болт с шестигранной головкой с буртом и насечкой; M8х25, DIN6921, 8.8 Fe/Zn; 758122.0013 | 6 970 | шт | 92561.6 | 111073.92
4 | Болт с шестигранной головкой с полной резьбой; М10х50, DIN933, 8,8, Fe/Zn; 758122.0015 | 12 924 | шт | 51566.76 | 61880.112
5 | Болт с шестигранной головкой с полной резьбой; М12х40, DIN933, 8,8 Fe/Zn; 758122.0018 | 9 797 | шт | 50062.67 | 60075.204
6 | Болт с шестигранной головкой с полной резьбой; М12х45, DIN933, 8,8, Fe/Zn; 758122.1011 | 9 054 | шт | 56315.88 | 67579.056
7 | Болт с шестигранной головкой с полной резьбой; М12х65, DIN933, 8.8 Fe/Zn; | 8 439 | шт | 76119.78 | 91343.736
8 | Болт с шестигранной головкой с полной резьбой; М12х70, DIN933, 8.8 Fe/Zn; | 6 820 | шт | 54491.8 | 65390.16
9 | Болт с шестигранной головкой с полной резьбой; М12х75, DIN933, 8,8, Fe/Zn; | 7 696 | шт | 78422.24 | 94106.688
10 | Болт с шестигранной головкой с полной резьбой; М16х25, DIN933, 8,8, Fe/Zn; 758123.0020 | 6 212 | шт | 66344.16 | 79612.992
11 | Болт с шестигранной головкой с полной резьбой; М16х80, DIN933, 8,8, Fe/Zn; | 3 613 | шт | 56904.75 | 68285.7
12 | Гайка шестигранная самоконтрящая с пластиковой вставкой; М12, DIN985 | 18 427 | шт | 57676.51 | 69211.812
13 | Заклепка; 4,8х16 потай, сталь/сталь; | 23 164 | шт | 50729.16 | 60874.992
14 | Запорный болт; Emka; 1092-U6; оцинкованный;741224.0011 | 655 | шт | 65650.65 | 78780.78
15 | Саморез 6,3х135 для сэндвич-панелей | 5 753 | шт | 51086.64 | 61303.968
16 | Шайба тарельчатая контактная; М12, DIN6796, Fe/Zn; 758400.0004 | 11 175 | шт | 53751.75 | 64502.1
17 | Шайба тарельчатая контактная; М16, DIN6796, Fe/Zn; 758400.0006 | 5 060 | шт | 77367.4 | 92840.88
18 | Шпилька М12х1000 нерж А2 DIN976; 007395 | 221 | шт | 62235.81 | 74682.972

## УСТРОЙСТВА_ЗАЩИТЫ
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Изолятор опорный; SM40; ИЭК; H-40мм, D-40мм, М-12мм; | 1 620 | шт | 57769.2 | 69323.04
2 | Изолятор опорный; SM51; TDM | 2 100 | шт | 63084 | 75700.8
3 | Изолятор опорный; ИО 130/10-03; НПЦ «Металлург» | 215 | шт | 65882.45 | 79058.94
4 | Изолятор опорный; РО-1 | 2 514 | шт | 73987.02 | 88784.424
5 | Изолятор проходной ; ИПЭЛ 10-077-04 УХЛ2; 10кВ | 28 | шт | 64688.12 | 77625.744
6 | Изолятор проходной ИПЭЛ 10-062-01 УХЛ2 | 28 | шт | 68608.12 | 82329.744
7 | Изолятор проходной усиленный; ИПУ-10/3150-12,5-02 УХЛ1; 686100.0044 | 6 | шт | 54352.8 | 65223.36
8 | Изолятор шинный плоский; ИШПУ 4П; универсальный | 100 | шт | 96371 | 115645.2
9 | Изолятор штыревой ШФ-20Г; 686100.0028 | 155 | шт | 54676.25 | 65611.5
10 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7.2/10/500 УХЛ1 | 59 | шт | 53572.59 | 64287.108
11 | Ограничитель перенапряжения; ОПН 6кВ; RDA-06; Raychem; 6/7,5 кВ; 674360.0074 | 6 | шт | 83788.98 | 100546.776
12 | Предохранитель; 004236005; ETI; VV T-D - 6/12кВ - 6 A, DIN43625 | 24 | шт | 65141.52 | 78169.824
13 | Предохранитель; 004236015; ETI; VV T-D - 6/12кВ - 100 A, DIN43625 | 18 | шт | 63890.64 | 76668.768
14 | Предохранитель; ПКТ-103-6-100-31,5 У1 | 24 | шт | 55692.48 | 66830.976
15 | Разъединитель-предохранитель; LTL4A-3X/9/1600 ; Т4911003; Jean Mueller; 3P, 1600А, габ.4А, пополюсное отключение | 4 | шт | 85460.84 | 102553.008
16 | Термоусадка ТУТ 25/12,5 красная | 1 297 | шт | 50894.28 | 61073.136
17 | Термоусаживаемая трубка ТТШ-35-100/40 | 60 | шт | 57286.8 | 68744.16
18 | Термоусаживаемая трубка ТТШ-35-65/25 | 85 | шт | 53414.85 | 64097.82
19 | Трубка термоусадочная; ТУТ-40/20-з; зеленая; 723183.0018 | 939 | шт | 56837.67 | 68205.204
20 | Трубка термоусадочная; ТУТ-40/20; желтая; | 1 016 | шт | 60726.32 | 72871.584
21 | Устройство индикации напряжения ; ИНС-10; Корлит; с электродами связи ИОЛ 10-8-1-8Д УХЛ2 и комплектом проводов L=2,5м | 17 | шт | 76246.02 | 91495.224

## Выключатель_нагрузки
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Выключатель нагрузки SL12-BHI-10/630/20 У3.1 ТУ 3414-034-45567980-2005 | 5 | шт | 200469.84

## Кабельные_системы
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Гофрошланг; AIT A29N; ILME | 317 | шт | 68887.27 | 82664.724
2 | Заглушка для кабель-канала 100х60 CKK-40D-Z-100-060-K01(153878); ПРАЙМЕР ИЭК | 1 942 | шт | 92167.32 | 110600.784
3 | Кабель-канал 40х25; CKK10-040-025-1-K01; Элекор | 2 314 | м | 72335.64 | 86802.768
4 | Кабельная крышка XLBM123 (1SEP408127R0001) | 136 | шт | 59738 | 71685.6
5 | Коробка испытательная; ИКК, МКЮР-301591.000, крышка не прозрачная, латунь; ВЗКА | 426 | шт | 63695.52 | 76434.624
6 | Муфта концевая ; POLT-12D/3XI-H4-L16A | 11 | шт | 50722.54 | 60867.048
7 | Након.каб. ТМЛ 70-10-13 луженый MEL0701013MLNEW; 302638.1194 | 2 101 | шт | 57882.55 | 69459.06
8 | Плетёнка медная луженая ПМЛ 2х4 | 7 627 | м | 64600.69 | 77520.828
9 | Разветвительная коробка; ВЛСТ 215.00.000-04; подключение до 6-ти счетчиков, линия RS-485; 426213.0059 | 107 | шт | 57036.35 | 68443.62
10 | Сальник MGLX63; SQ0806-0014; диаметр каб. 40-52 мм; IP68; TDM | 759 | шт | 69342.24 | 83210.688

## Устройства_контроля_и_измерения
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Амперметр ; Э42704; Электроприбор; 72х72; АС, 400/5А, кл.1,5; 411131.0141 | 69 | шт | 94836.36 | 113803.632
2 | Амперметр; РА194I-2К4Т; 120x120, AC, 600/5A, 4-20мА, К, -40+70, кл.т. 0,5, RS-485; ГК «КС» | 6 | шт | 57120 | 68544
3 | Блок контроллера базовый PNOZ m1p base unit | 1 | шт | 84398.36 | 101278.032
4 | Блок релейной защиты; БМРЗ-103-2-Д-СВ-01; Механотроника; 220В AC/DC, RS-485 | 1 | шт | 66455.84 | 79747.008
5 | Блок релейной защиты; Сириус-21-С-5А-220В-И1; AC/DC; 2xRS485; 647000.0399; 0000000000307 | 1 | шт | 52450 | 62940
6 | Блок сбора данных; БСД GSM/радио; НПЦ Арго; 426213.0062 | 1 | шт | 70649.83 | 84779.796
7 | Блок управления; BU/TEL-220-05A; TЭ; ИТЭА468332.011 ТУ; 656100.0001 | 5 | шт | 51019.5 | 61223.4
8 | Блок управления; БУ/TEL-100/220-12-03A; ТЭ; пит. 220В 50Гц; 674210.1039 | 3 | шт | 59918.31 | 71901.972
9 | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики; Сириус-ОЗЗ-220В-И4-ТХ; ЗАО "РАДИУС автоматика" | 1 | шт | 99400 | 119280
10 | Модуль дискретного ввода-вывода; ЭНМВ-1-0/3R-220-А1; 3 релейных выхода, 220В, RS-485; Энергосервис | 10 | шт | 55887.3 | 67064.76
11 | Преобразователь измерительный многофункциональный; ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-11 | 5 | шт | 67985.95 | 81583.14
12 | Преобразователь измерительный; ОАО "Электроприбор"; Е854ЭЛ–0…250В–230В–B–х–1RS, 0-250В, 4..20мА, RS485 | 12 | шт | 63380.28 | 76056.336
13 | Преобразователь напряжения стабилизирующий; ПНС 220В-200В/3000Вт; ООО "Источник" | 3 | шт | 80292.57 | 96351.084
14 | Сервер асинхронный; NPort 5150; 1 порт RS-232/422/485-Ethernet; MOXA | 9 | шт | 50924.52 | 61109.424
15 | Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный; Альфа А1805RALXQ-P4GB-DW-3; 5 (10) А, 3×100 В, Кт = 100/5, Кн = 10000/100 | 2 | шт | 70327.96 | 84393.552
16 | Счётчик электроэнергии ; СЭТ-4ТМ.02М.03 0,5s/1.0; 5(10)А; 3х(57,7-115)/(100-200)В | 5 | шт | 59971.75 | 71966.1
17 | Устройство микропроцессорное; БЭМП-РУ-ОЛ; 5А, 220В, Д, УХЛ 3.1; ЗАО " ЧЭАЗ"; | 1 | шт | 56100 | 67320
18 | Цифровое устройство релейной защиты; ОРИОН-2-Л; ЗАО "Радиус Автоматика"; 220AC/220DC; | 2 | шт | 70262.46 | 84314.952

## Системы_ОПС
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Батарея аккумуляторная ; Sacred Sun FTB12-55; 12 В 55 Ач; Shandong Sacred Sun Power Sources Co. Ltd | 17 | шт | 76247.04 | 91496.448
2 | Обогреватель со встроенным вентилятором; SQ0832-0009; TDM, 400Вт, 220В 50 Гц | 25 | шт | 89809.25 | 107771.1
3 | Оповещатель звуковой; Орбита В3 З | 20 | шт | 84623.8 | 101548.56
4 | Оповещатель световой; Орбита В3 С | 25 | шт | 93258.75 | 111910.5
5 | Поворотная колесная опора SP-3202-ZUR-100 (2-2526) | 76 | шт | 57348.08 | 68817.696
6 | Пост взрывозащищенный; ПКИЕ08; 1ExdeIICT5Gb; IP66 | 23 | шт | 59916.15 | 71899.38
7 | Пост управления взрывозащищенный ПКИЕ 07; 1EхdeIIC T6 Gb IP66; кнопка грибок с фиксацией, отпирание вращением | 36 | шт | 86910.12 | 104292.144
8 | Терморегулятор; ITR 3; Eberle; | 12 | шт | 62830.08 | 75396.096

## Трубка_термоусаживаемая
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Пленка термоусадочная; 9,8*30,5м, FP-9830/190 | 8 | м | 107340 | 128808
2 | Термоусаживаемая толстостенная трубка; BBIT 100/40-A/U; Raychem; 723183.0045 | 20 | м | 42259.4 | 50711.28
3 | Трубка термоусадочная; 19 мм (черная) PBF (50м); DER8880190952 | 2 402 | м | 103622.28 | 124346.736
4 | Трубка термоусаживаемая толстостенная; SRBB 80; 10-36кВ | 120 | м | 195537.6 | 234645.12

## Продукция_Emka
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Вилка; 1092-02; Emka; 741224.0008 | 1 450 | шт | 171390 | 205668
2 | Вставка 1121-U17; Emka | 3 012 | шт | 129576.24 | 155491.488
3 | Замок штанговый; 1001-U9; Emka; правый; 715111.0006 | 206 | шт | 97903.56 | 117484.272
4 | Накладка 1121-U23-6; Emka | 2 473 | шт | 113461.24 | 136153.488
5 | Фиксатор 1121-U76 | 3 122 | шт | 133933.8 | 160720.56

## Фурнитура,_Emka
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Адаптер 1125-U286; Emka | 985 | шт | 60331.25 | 72397.5
2 | Блок-замок Гинодмана; МБГ-31 | 193 | шт | 81424.77 | 97709.724
3 | Вставка ЗС-2 (+ключ, винт BD-Zn); 430000.0034 | 417 | шт | 73558.8 | 88270.56
4 | Вставка ЗС-2-С + ключ, винт (BC-Zn) | 349 | шт | 62746.71 | 75296.052
5 | Втулка опорная 1125-81-020; Emka | 2 369 | шт | 53397.26 | 64076.712
6 | Замок навесной 3В-12 код секретности №12 | 176 | шт | 55718.08 | 66861.696
7 | Комплект под тяги ЗМ-3; 430000.0036 | 600 | шт | 98016 | 117619.2
8 | Корпус ЗС-2.2 (2 тип); 430000.0033 | 187 | шт | 70781.37 | 84937.644
9 | Кронштейн для крепления ВОД-Л; | 420 | шт | 68581.8 | 82298.16
10 | Кронштейн замка; 1001-18; Emka; 741224.0003 | 877 | шт | 55443.94 | 66532.728
11 | Направляющая 1121-U71-N | 5 129 | шт | 89449.76 | 107339.712
12 | Направляющая шасси КТИА.304119.013СБ | 591 | шт | 78815.76 | 94578.912
13 | Ось для центровки сервисной тележки КРУ; 640000.0044 | 551 | шт | 62814 | 75376.8
14 | Соединитель; 1092-U8; Emka; оцинкованный; 741224.0010 | 1 272 | шт | 97079.04 | 116494.848
15 | Тяга Т3-03; 430000.0037 | 793 | шт | 89252.15 | 107102.58
16 | Шарнир 200-1-2-25-0 | 263 | шт | 58506.98 | 70208.376

## Продукция_Emka_(1)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Ручка-рычаг с тягой 1190-U1 | 597 | шт | 696104.38
2 | Петля; 1110-U123; Emka | 3 833 | шт | 883261.19

## Замочная_система_TVD_ИЭК_(IEK)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Корпус замка ЗС-2 в комплекте | 837 | шт | 209497.75

## Продукция_PHOENIX_CONTACT
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Пускатель реверсивный; ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9 (арт. 2900576) | 31 | шт | 199284.86
2 | Клемма ; 3064043; Phoenix Contact; UT4-QUATTRO-МТ; 0,25-4мм. кв., 4пр | 1 463 | шт | 228263.11
3 | Крышка защитная; 5022876; АР 3 СМ; длина 1 метр; Phoenix Contact | 294 | шт | 215255.93

## Продукция_Siemens
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Выключатель вакуумный SION; 3AE5153-1 AF50-0FJ9-Z E13+F20+F30+R1G+D90+A40; Siemens | 7 | шт | 1045728.18

## Электро-техническая_продукция
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Блок испытательный; БИ-6; ЧЭАЗ; переднее присоединение | 45 | шт | 52871.85 | 63446.22
2 | Блок контактов FK10-I-50; 5НО, 15А (для заземлителя с наконечником) | 229 | шт | 77090.56 | 92508.672
3 | Блок контактов FK10-II-32; 3НО+2НЗ,15А (для заземлителя) | 320 | шт | 82140.8 | 98568.96
4 | Выключатель автоматический; ВА04-36-340010; 320А; art. 107556; КЭАЗ | 12 | шт | 56287.32 | 67544.784
5 | Заземлитель модели EK6-12/31.5-210 | 6 | шт | 63092.58 | 75711.096
6 | Замок электромагнитной блокировки; ЗБ-1; 220DC -УХЛ3-КЭАЗ | 244 | шт | 73863.68 | 88636.416
7 | Компенсатор 2КП-525-11 | 8 | шт | 96637.92 | 115965.504
8 | Компенсатор 2КП-525-11, заказ 14661.1 | 5 | шт | 59976.15 | 71971.38
9 | Компрессионный набор; CFS-T WD 120 GS; арт. 2014880; Hilti | 14 | шт | 53039.28 | 63647.136
10 | Контактный элемент; 262165; Moeller; ( 000216378); М22-К01; 1H3; 303659.1139 | 156 | шт | 50473.8 | 60568.56
11 | Моторный привод для взвода пружины ~ 230В; Контактор;7004104 | 3 | шт | 71053.5 | 85264.2
12 | Переключатель кулачковый; K1H026MLH; Telm; 12A, multi-fixing; | 50 | шт | 69568 | 83481.6
13 | Протектор AMB-2.0S (сдвижной вкладыш, 1 уп. 10 м) | 178 | шт | 84882.86 | 101859.432
14 | Разъединитель РВЗ 10/630 II УХЛ3без привода; | 5 | шт | 64305.45 | 77166.54
15 | Разъединитель РВЗ-10/630-II УХЛ2; без приводов; ЗАО «Завод «Интеграл» | 10 | шт | 77920.2 | 93504.24
16 | Светильник Navigator; 61 399 NBL-PO2-13-4K-IP65 | 296 | шт | 68553.6 | 82264.32
17 | Токоведущий стержень 1600А ; ТВС-09.38.00; Уралдрагмет-Энергетика | 18 | шт | 50815.8 | 60978.96
18 | УЗИП; HS50-50 RW DS/3+1; I класс; Hakel | 3 | шт | 59412.84 | 71295.408
19 | Указатель высокого напряжения УВН-10Э СЗ | 47 | шт | 61590.21 | 73908.252
20 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х15 ИЭК; IEKU070100012 | 152 | шт | 89640.48 | 107568.576

## Продукция_SEZ
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Переключатель кулачковый; S10 JD 0302550 B4/80; 10 A, 3 P, (1-2); SEZ | 727 | шт | 546535.02

## Устройства_защиты_1369290_
| Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Изолятор опорно-стержневой; С4-80 II-М УХЛ1 | 533 | шт | 196453.14 | 235743.768
2 | Изолятор опорный; ИОЛ-10-8-1-30 УХЛ2; ООО «Корлит» | 215 | шт | 73082.8 | 87699.36
3 | Изолятор проходной ИП218/20-02; 20 кВ; ООО «НПЦ Металлург» | 82 | шт | 194259.64 | 233111.568
4 | Изолятор проходной; ИПЛУ-10-I-1 УХЛ2; ООО Корлит | 64 | шт | 147178.24 | 176613.888
5 | Изолятор с емкостным делителем; INS-24-225-C01; Sarel; 24кВ; 301440.1313 | 150 | шт | 146467.5 | 175761
6 | Изолятор; ИОРП 10-07/1 | 839 | шт | 108734.4 | 130481.28
7 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7.2/10/550 УХЛ1 | 47 | шт | 42094.61 | 50513.532
8 | Прибор контроля изоляции щитовой (мегаомметр); 2961740050-03; SIM-Q, нап. пит. 220-240V AC; DEIF | 5 | шт | 157369.35 | 188843.22

## Продукция_Hilti
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Уплотнительный модуль; CFS-T 90/0+52-78; арт. 2014860; Hilti | 85 | шт | 255810.9

## Трансформаторы_тока
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Трансформатор тока ; ТЛО-10 М2АС-0,5S/0.5/10P-15/15/15-300/1 У2 б 31,5кА | 6 | шт | 100215.24 | 120258.288
2 | Трансформатор тока ; ТЛО-10 М2АС-0.5SFS10/0.5FS10/10P10-15/10/15-600/5 У2 б 40 кА; Электрощит-К; | 10 | шт | 132524.9 | 159029.88
3 | Трансформатор тока ; ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,5S/0,5/10P-15/15/15-200/5; 20кА У2; | 9 | шт | 117846.54 | 141415.848
4 | Трансформатор тока ; ТОЛ-СЭЩ-20-31-0,5S/0,5/10Р-15/10/15-2000/5 У2 | 3 | шт | 114699.96 | 137639.952
5 | Трансформатор тока; ТЛО-10 М1АС-0.5SFS10/0.5FS10/10P10/10P10-10/10/15/15-500/5 У2 б 40 кА; Электрощит-К | 9 | шт | 122547.51 | 147057.012
6 | Трансформатор тока; ТЛО-10 М2АС-0.5FS10/10Р10/10Р10-15/15/15 -600/5; У2 б 40кА; Электрощит К | 8 | шт | 121290.24 | 145548.288
7 | Трансформатор тока; ТЛП-10-2 М1АС-0,5SFS10/0,5FS10/10P10/10P10-10/10/15/15-400/5 У2 б 40кА; «Электрощит-К». | 6 | шт | 116853.6 | 140224.32
8 | Трансформатор тока; ТЛП-10-3 М1АС-0,2S/10Р-10/15-1000/5 У3 40кА; ООО "Электрощит К" | 8 | шт | 117600 | 141120
9 | Трансформатор тока; ТЛШ-10-1-2-0,5S/0,5S/10P-2000/5-УЗ,вывод 6м; 671200.0487 | 3 | шт | 100320 | 120384
10 | Трансформатор тока; ТОЛ-СЭЩ-20-31-0,5S/0,5/10P-15/10/15-400/5 У2 40 кА; ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" | 5 | шт | 136603.6 | 163924.32
11 | Трансформатор ТОЛ-НТЗ-20-11АБ-0.5Fs10/0.5Fs10/10Р10-10/10/15-100/5 20кА УХЛ2 | 7 | шт | 174211.45 | 209053.74

## Продукция_Finder
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Реле промежуточное ; 553282300040; Finder; 2CO 10A; | 558 | шт | 116644.32 | 139973.184
2 | Реле промежуточное ; 553282300040; Finder; 2П, катушка 220В AC | 852 | шт | 166413.57 | 199696.284

## Продукция_ПО_"Элтехника"
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Изолятор опорный; ИО 8-75-130 УХЛ2 ВЕАШ.686100.0033 | 118 | шт | 68244.12 | 81892.944
2 | Изолятор опорный; ИО 8-95-160С УХЛ2; ВЕАШ.303611.0053 | 87 | шт | 66566.31 | 79879.572
3 | Изолятор проходной; Д 1-75-3150 УХЛ2 ВЕАШ.305660.800-13 | 24 | шт | 72012.48 | 86414.976
4 | Кожух контактной группы ВЕАШ.731111.015 | 130 | шт | 86104.2 | 103325.04
5 | Пластина изоляционная ВЕАШ.741334.013 | 418 | шт | 57984.96 | 69581.952
6 | Прибор фазировки ВЕАШ.305621.634; ОАО «ПО Элтехника» | 51 | шт | 94770.24 | 113724.288
7 | Тележка аппаратная моторизованная; ВЕАШ.301321.012-01 | 1 | шт | 50082 | 60098.4

## Продукция_Каскад
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Вилка модульная; ВПМ-100-2А/25; 06111070; НПО Каскад | 78 | шт | 57505.5 | 69006.6
2 | Вилка модульная; ВПМ-40-3А/8; 06111150; НПО Каскад | 164 | шт | 63256.44 | 75907.728
3 | Изолятор ИШ -10-1; НПО Каскад | 1 428 | шт | 58248.12 | 69897.744
4 | Изолятор ИШП-270; НПО Каскад (Шинодержатель; GP-3В10-270, SQ0807-0019;TDM) | 223 | шт | 67589.07 | 81106.884
5 | Ключ к приводному механизму №3; НПО Каскад | 151 | шт | 74089.66 | 88907.592
6 | Контакт втычной наборный; КВН-500А-06-У3-Ср-5 | 36 | шт | 69327.36 | 83192.832
7 | Контакт втычной наборный; КВН-630А-09-10; НПО Каскад | 37 | шт | 60680 | 72816
8 | Контакт втычной наборный; КВН-630А-09-УХЛ3-Ср-5;НПО Каскад | 57 | шт | 85291.95 | 102350.34
9 | Нож контактный; НК-50х5-П-УХЛ3-Ср; НПО Каскад | 113 | шт | 79005.08 | 94806.096
10 | Петля 200-1-2-25-0 (Шарнир); Mesan; (аналог Петля ПУ-01И; НПО Каскад) | 283 | шт | 53750.19 | 64500.228
11 | Рамка установочная модульная РУ-М6; 06311060 ;НПО Каскад | 80 | шт | 60097.6 | 72117.12
12 | Розетка модульная; РПМ-40-3А/8; 06111160; НПО Каскад | 188 | шт | 88570.56 | 106284.672
13 | Соединитель наборный; вилка СПН1-В1-14; ЗАО Каскад | 46 | шт | 67782.84 | 81339.408
14 | Соединитель наборный; розетка СПН1-Р1-14; НПО Каскад | 47 | шт | 85452.58 | 102543.096
15 | Соединитель наборный; розетка СПН1-Р2-24;НПО Каскад | 20 | шт | 56220.8 | 67464.96

## Провода_и_сопутствующие
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС | Сумма в руб с НДС
1 | ВВГнг(А)-LS-1кВ 4х35 | 73 | м | 52987.78 | 63585.336
2 | Кабель ПвВнг-LS-10 1х95/35 | 65 | м | 61181.25 | 73417.5
3 | Кабель ВВГнг LS 4х6 | 650 | м | 73456.5 | 88147.8
4 | Кабель ВВГнг LS 5х35 | 77 | м | 64629.95 | 77555.94
5 | Кабель ВВГнг-LS 1х500 | 29 | м | 71119.6 | 85343.52
6 | Кабель ВВГнг-LS 2х4 | 42 | м | 86486.4 | 103783.68
7 | Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 | 1 895 | м | 79248.9 | 95098.68
8 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5-П-0,66 ок (N,PE) | 2 086 | м | 79893.8 | 95872.56
9 | Кабель витая пара; UTP 2x2x0,5 | 7 971 | м | 65521.62 | 78625.944
10 | Кабель КИПЭВ 1х2х0.6 | 1 738 | м | 84814.4 | 101777.28
11 | Кабель контрольный; КПКВнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 1 236 | м | 53555.88 | 64267.056
12 | Кабель силовой высоковольтный алюминиевый; АПвВнг-LS1х95/16-10кВ | 252.8 | м | 53520.29 | 64224.348
13 | Кабель силовой высоковольтный алюминиевый; АПвВнг(В)-LS1х50/16-10кВ | 547.55 | м | 90285.52 | 108342.624
14 | Кабель силовой; ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66 кВ (100) | 1 193 | м | 87136.72 | 104564.064
15 | Кабель силовой; ВВГнг(А)-FRLS 5х4 | 405 | м | 54014.85 | 64817.82
16 | Кабель; ВВГнг(А)–Ls 4х6 ок (N) - 0,66 | 596 | м | 64534.88 | 77441.856
17 | Маркировка проводов и кабелей; 1919490000; SF 2/12 MC NE WS V2; 2,2-2,9 мм, 12х3,6 мм, белый | 22 100 | м | 52377 | 62852.4
18 | Наконечник вилочный для провода 16мм кв; DKC; 2Е106, под винт, неизол.; 302638.1005 | 1 936 | шт | 52446.24 | 62935.488
19 | Наконечник вилочный под винт с изолированным фланцем; 2B14P; сечение провода 1,5 - 2,5 мм2 , d = 4,1 мм, синий; DKC | 14 982 | шт | 51088.62 | 61306.344
20 | Наконечник кольцевой; для провода 2,5-6 мм. кв.; отв. d12,2 мм | 2 750 | шт | 54395 | 65274
21 | Наконечник штыревой втулочный для провода 2х1 мм кв., к.ч.7мм; DKC; 2ART5042; 302638.0068 | 25 720 | шт | 50411.2 | 60493.44
22 | Оплетка сетчатая для проводов d6-12мм; DKC; GTRVO-06; 752622.1009 | 2 700 | м | 89046 | 106855.2
23 | Провод ПВ 6-3; 35, особо гибкий в прозрачной изоляции; 685613.0068 | 548 | м | 87784.12 | 105340.944
24 | Провод ПВ1 10; белый; ГОСТ 6323-79 | 1 389 | м | 70311.18 | 84373.416
25 | Провод ПВ1(ПУВ) 1х10 бел. | 1 407 | м | 81197.97 | 97437.564
26 | Провод силовой ; ПВ-3-6,0 мм кв, изолир., белый | 3 521 | м | 62532.96 | 75039.552
27 | Провод силовой; ПВ 6-3; 16, особо гибкий в прозрачной изоляции; 685613.0064 | 746 | м | 75099.82 | 90119.784
28 | Провод установочный ПуГВ 1х1,0; голубой; ГОСТ Р 53768-2010 | 11 200 | м | 62608 | 75129.6
29 | Провод установочный ПуГВ 1х1,0; синий; ГОСТ Р 53768-2010 | 10 330 | м | 55058.9 | 66070.68
30 | Провод установочный ПуГВ 1х1,5; синий; ГОСТ Р 53768-2010 | 4 732,6 | м | 53667.68 | 64401.216
31 | Провод установочный ПуГВ 1х10; белый; ГОСТ Р 53768-2010 | 1 680,5 | м | 81420.23 | 97704.276
32 | Провод установочный ПуГВ 1х185; белый | 91 | м | 78982.54 | 94779.048
33 | Провод установочный ПуГВ 1х25; белый; ГОСТ Р 53768-2010 | 439 | м | 50239.16 | 60286.992
34 | Провод установочный ПуГВ 1х4,0; белый; ГОСТ Р 53768-2010 | 3 778 | м | 72348.7 | 86818.44
35 | Провод установочный ПуГВ 1х4,0; черный; ГОСТ Р 53768-2010 | 4 952 | м | 94830.8 | 113796.96
36 | Провод установочный ПуГВ 1х95; белый | 140.79 | м | 61167.62 | 73401.144

## Клеммы_электрические
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Клемма ; 304120; AVK 2,5; 2,5 мм.кв, 2пр; Klemsan | 3 700 | шт | 66563 | 79875.6
2 | Клемма винтовая ; 1020200000; WDU 6; weidmuller; 0,25-6мм. кв., 2пр | 2 303 | шт | 53636.87 | 64364.244
3 | Клемма винтовая; 304140; Klemsan; AVK 6; 10 мм.кв.; 2 пр. | 3 456 | шт | 67150.08 | 80580.096
4 | Клемма измерительная; 0311126; Phoenix Contact; URTK/SP, серый, 8,2/91, 2пр; 757478.1347 | 293 | шт | 89323.98 | 107188.776
5 | Клемма; 2002-1401; Wago; 24A, 0,25-2,5mm, 4 пр., серая, пружинная | 2 133 | шт | 81544.59 | 97853.508
6 | Клемма; 3009118; Phonix Contact; UKH50; 50мм.кв. 2 пр, винтовая | 170 | шт | 51280.5 | 61536.6
7 | Клемма; 3031270; Phoenix Contact; STTB 2,5; D2,5/5.2, 2,5 мм. kв, 2 пр. 2 ур. 757478.1289 | 1 146 | шт | 57643.8 | 69172.56
8 | Клемма; 3044542; Phoenix Contact; UT 2,5-QUATTRO; 2,5/5,2; 2,5мм.кв. 4пр.; | 1 025 | шт | 60874.75 | 73049.7
9 | Клемма; 324909; Klemsan; AVK 2,5 CC; 2,5 мм.кв, 4 пр. | 1 739 | шт | 97749.19 | 117299.028
10 | Кожух на клеммник NW800/4000A 3П; 48595 | 43 | шт | 59372.25 | 71246.7
11 | Крышка клеммника; 1060000000; WAP WDU2.5N/4N, 1,5mm; Weidmuller | 5 058 | шт | 63427.32 | 76112.784
12 | Маркировка клемм; 1806120000; EM 8/30; Weidmuller | 3 147 | шт | 88871.28 | 106645.536
13 | Маркировка клемм; 793-5502; Wago; для клемм шириной 5,2, UNBEDRUCKT;1-10 | 603 | шт | 63827.55 | 76593.06
14 | Перемычка винтовая; 1826890000; WQV 95N/120N/2; Weidmuller | 144 | шт | 54069.12 | 64882.944
15 | Перемычка для объединения клемм ; 0311663; FB 10-URTK/SP; Phoenix Contact; на 10 болтов, разделяемая; 757478.1376 | 576 | шт | 78301.44 | 93961.728
16 | Пластина концевая; 1784210000; AP DLD2.5 DB, 1,5mm; Weidmuller | 3 846 | шт | 94573.14 | 113487.768
17 | Профиль защитный; 3034361; AP-ME METER; Phoenix Contact; | 38 | шт | 58276.8 | 69932.16
18 | Профиль защитный; ADP 3/HP3 1M; 0485400000; Weidmuller | 122 | шт | 96417.82 | 115701.384
19 | Разъединитель; FP100; FPC.10/16, 15А, 600В; Cabur (клеммники и клеммы FP100) | 281 | шт | 54629.21 | 65555.052
20 | Стопор концевой; ZEW 35; 9540000000; Weidmuller | 6 811 | шт | 85546.16 | 102655.392
21 | Торцевая крышка; 2002-1491; Wago, 0,8 мм, 4 пр., серая | 5 047 | шт | 65611 | 78733.2
22 | Фиксатор торцевой; 249-116; Wago, 6мм | 4 696 | шт | 84528 | 101433.6

## Продукция_Каскад_
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Контакт втычной наборный; КВН-125А-08/3-УХЛ3-Ср-5; НПО Каскад | 163 | шт | 171330.93 | 205597.116
2 | Механизм приводной; МП-131-20/25-68-6/1 | 56 | шт | 189945.84 | 227935.008
3 | Соединитель наборный; вилка СПН1-В1-10;ЗАО Каскад | 104 | шт | 116884.56 | 140261.472
4 | Соединитель наборный; вилка СПН1-В1-18;ЗАО Каскад | 74 | шт | 129915.14 | 155898.168
5 | Соединитель наборный; вилка СПН1-В1-18;ЗАО Каскад; маркировка 19-36 | 90 | шт | 160991.1 | 193189.32
6 | Соединитель наборный; вилка СПН1-В1-24;ЗАО Каскад | 47 | шт | 106510.93 | 127813.116
7 | Трубка ТСЭФ 12х18х1000 ГОСТ 12496; Каскад | 372 | шт | 142647.12 | 171176.544

## Продукция_Schneider_Electric(2)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Неподвижная часть шасси; LV432532; SHN; NSX400/630; | 180 | шт | 427265.28
2 | Выключатель автоматический iC60H A9F07202 SHN | 730 | шт | 959552.88
3 | Расцепитель электронный; LV430491; MG; MICROLOGIC 5.2E 160 A | 31 | шт | 891824.61
4 | Коммутационный блок; LV432403; SHN; NSX400N, 3P, 400А, 50кА; 641169.1742 | 15 | шт | 694819.98
5 | Выключатель автоматический; LV432678; MG; NSX400F, 3П3Т MIC. 5.3A 400A, 36кА; 641169.1734 | 12 | шт | 454921.49
6 | Контактор ; CR1F400M7; Telm; 3P, 400A, кат. 220А 50/60Гц | 10 | шт | 420636.24
7 | Расцепитель электронный; LV432097; MG; NSX400/630, 3P3D, MICROLOGIC 5.3E 400A; 611612.0037 | 15 | шт | 447908.76
8 | Расцепитель электронный; LV431491; 5.2E, 250A, для NSX250; SHN | 16 | шт | 439762.17
9 | Реле термисторной защиты; LT3 SA00MW, 24...230В, 2п.к;SHN | 51 | шт | 297457.09
10 | Выключатель автоматический; GCR_NW_CB NW16H13PEDO5.0A; SHN | 1 | шт | 193803.33
11 | Выключатель автоматический; GV2P05; Telm; 0,63-1А | 88 | шт | 236164.89
12 | Фильтр выходной для преобразователей частоты; dv/dt VW3A5304; 50А; SHN | 20 | шт | 252587.52
13 | Выключатель автоматический; A9F92201; iC60L, 2P, 1A, Z, 100кА; SHN | 51 | шт | 264331.36
14 | Выключатель автоматический iC60H A9F07203 SHN | 161 | шт | 205427.62
15 | Выключатель автоматический iC60L; A9F93304; 3P, 4А, B, 10кА; SE | 71 | шт | 220357.02
16 | Выключатель автоматический; LV431406; SHN; NSX250N, 3Р, 250А, 50кА; | 17 | шт | 252625.84

## Счетчики_электроэнергии
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Счетчик электроэнергии; Меркурий 234 ARTM-03 PB.G; кл.0,5s/1, 5А, 220/380В, RS485, GSM-модем | 29 | шт | 314778.87

## Продукция_НПО_КАСКАД
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Приводной механизм; МП-61-20/25-73-10/2 | 186 | шт | 600660.216
2 | Нож контактный; НК-20х5-П-УХЛ3-Ср; НПО Каскад | 526 | шт | 297105.84
3 | Соединитель наборный; розетка СПН1-Р2-18;НПО Каскад | 180 | шт | 375965.28
4 | Контакт втычной наборный; КВН-250А-16-10; НПО Каскад | 357 | шт | 309955.968
5 | Соединитель наборный; розетка СПН1-Р1-10;ЗАО Каскад | 163 | шт | 216100.836
6 | Соединитель наборный; розетка СПН1-Р1-24;ЗАО Каскад | 74 | шт | 201686.112
7 | Контакт втычной наборный; КВН-250А-16-5; НПО Каскад | 280 | шт | 215419.68
8 | Изолятор; ИШ-10х1 КТИА.733115.001-02 | 6 174 | шт | 260789.76

## Продукция_Hyundai(2)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Устройство моторного взвода c контроллером UANS M2U AC/DC220V | 18 | шт. | 169638.62

## Продукция_LS,_Siemens
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Выключатель автоматический воздушный; Metasol AS-20E3-20A M2D2D2BX AC6U0AL; 286703848B | 1 | шт | 106466.79 | 127760.148
2 | Расцепитель независимый; 3VL9 800 1ST00; для 3VL; Siemens | 51 | шт | 143756.25 | 172507.5

## Вибратор_пневматический
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Вибратор пневматический VSPS 5523; | 12 | шт | 325035.36

## Заклепка-болт_(Метизы)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Заклепка-болт; 4,8х16 потай, сталь/сталь; SS-Cfix-C | 27 034 | шт | 249978.29

## Лакокрасочные_материалы
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Грунт-эмаль эпоксидный Дюропокс ДТМ 70; (24,57кг/15,90л), компонент "А", цвет БЕЖЕВЫЙ | 14 | шт | 121793.56 | 146152.272
2 | Грунт-эмаль; AKD 5250 G30RAL 7042 | 345 | кг | 156347.1 | 187616.52
3 | Краска порошковая RAL 7036; шагрень | 460 | кг | 110855.4 | 133026.48
4 | Отвердитель для эмали Изопур Финиш 80 | 28 | шт | 86786 | 104143.2
5 | Полиуретановановая эмаль СпецПротект 109 RAL1021 | 324 | кг | 173527.92 | 208233.504
6 | Эпоксидная цинкосодержащая грунтовка; СпецПротект 008 | 341 | кг | 178697.64 | 214437.168

## Лестница_стеклопластиковая
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Лестница стеклопластиковая двухсторонняя универсальная ЛСД-У-2х5-К55П | 9 | шт | 97337.97
2 | Текстолит тол.20 | 1 285 | кг | 261388.98
3 | Лента K-FLEX 3х50-15 ST | 1 300 | м | 117877.96

## Изолятор_проходной
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Изолятор проходной; Т 5-75-630 УХЛ2; ВЕАШ.303611.0077 | 109 | шт | 311047.62

## Шина_медная_твёрдая_(шмт)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС | без ндс | за 1 кг без ндс
1 | Лист медный; ДПРЛТ1х600х1500; М1, ГОСТ495-92; 001036.0001 | 66 | кг | 26136 | 21780 | 330
2 | Шина медная твёрдая ШМТ 10х100х4000 ГОСТ 434-78 | 706 | кг | 279583.88 | 232986.5667 | 330.0093
3 | Шина медная твердая; ШМТ 10х100; М1Е (закруг.); R5+/-0,25мм; 685541.1092 | 396 | кг | 156820.42 | 130683.6833 | 330.0093
4 | Шина медная твердая; ШМТ 10х120; М1Т, ГОСТ434-78; 001027.0010 | 23 | кг | 9165.508 | 7637.9233 | 332.0836
5 | Шина медная твердая; ШМТ 10х160; М1Т, ГОСТ434-78 | 1644 | кг | 651113.41 | 542594.5083 | 330.0453
6 | Шина медная твердая; ШМТ 10х30; ГОСТ434-78 | 48 | кг | 19213.5 | 16011.25 | 333.5677
7 | Шина медная твердая; ШМТ 10х40; М1Е; с ПЧП, R5+/-0,25мм; ГОСТ 434-78; 685541.1090 | 5057 | кг | 2002848.84 | 1669040.7 | 330.0456
8 | Шина медная твердая; ШМТ 10х50; М1, ГОСТ434-78 | 1847 | кг | 708441.59 | 590367.9917 | 319.6362
9 | Шина медная твердая; ШМТ 10х60; ГОСТ434-78 | 157 | кг | 62312.2 | 51926.8333 | 330.7442
10 | Шина медная твердая; ШМТ 10х60; М1Е (закруг.); R5+/-0,25мм; 685541.1091 | 2231 | кг | 803203.97 | 669336.6417 | 300.0164
11 | Шина медная твердая; ШМТ 10х80; М1Е (закруг.); R5+/-0,25мм | 1602 | кг | 634856.17 | 529046.8083 | 330.2415
12 | Шина медная твердая; ШМТ 3х15 М1Т | 103 | кг | 40850.84 | 34042.3667 | 330.5084
13 | Шина медная твердая; ШМТ 3х20; 001026.0002 | 1697 | кг | 669727.7 | 558106.4167 | 328.8783
14 | Шина медная твердая; ШМТ 4х40; М1, ГОСТ434-78; 001027.0009 | 1324 | кг | 511683.32 | 426402.7667 | 322.0565
15 | Шина медная твердая; ШМТ 5х20; М1, ГОСТ434-78 | 204 | кг | 64284.07 | 53570.0583 | 262.5983
16 | Шина медная твердая; ШМТ 5х30; М1Е (закруг.); R2,5+/-0,25мм | 284 | кг | 112464 | 93720 | 330
17 | Шина медная твердая; ШМТ 5х40; М1, ГОСТ434-78; 001027.0001 | 36 | кг | 12194.5 | 10162.0833 | 282.2801
18 | Шина медная твердая; ШМТ 5х50; М1, ГОСТ434-78; 001027.0017 | 232 | кг | 91932.97 | 76610.8083 | 330.219
19 | Шина медная твердая; ШМТ 6х60; ГОСТ434-78; 001027.0003 | 614 | кг | 240925.89 | 200771.575 | 326.9895
20 | Шина медная твердая; ШМТ 8х60 | 17 | кг | 6784.21 | 5653.5083 | 332.5593
21 | Шина медная 5х30х4000 | 40 | кг | 25610.84 | 21342.3667 | 533.5592

## Продукция_Механотроника
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Блок релейной защиты; БМРЗ-102-2-Д-КЛ-01; 220В AC/DC, RS-485; «Механотроника» | 2 | шт | 133103.72 | 159724.464
2 | Блок релейной защиты; БМРЗ-103-2-Д-ВВ-01; Механотроника; 220В AC/DC, RS-485 | 2 | шт | 134640 | 161568
3 | Блок релейной защиты; БМРЗ-104-2-Д-ТН-01; 220В AC/DC, RS-485; Механотроника | 2 | шт | 134640 | 161568

## Продукция_ПРАЙМЕР_ИЭК_(IEK)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб с НДС
1 | Угол плоский изменяемый для кабель-канала 100х60 CKK-40D-P-100-060-K01(207815); ПРАЙМЕР ИЭК | 1 924 | шт | 215572.656
2 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 100х60 CKK-40D-X-100-060-K01(153876); ПРАЙМЕР ИЭК | 2 031 | шт | 244239.02

## Продукция_Кабельная_(1)
№ | Наименование позиции | Кол-во | Ед. | Сумма в руб без НДС | Сумма в руб с НДС
1 | Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 | 3 017,5 | м | 193874.38 | 232649.256
2 | Кабель АВБбШнг(А)-LS 1x(3x240)-6кВ | 280 | м | 134402.8 | 161283.36
3 | Кабель КВГКВнг(А)-FRLS 7х6,0 (гост) | 0.125 | км | 145942.84 | 175131.408
4 | Муфта концевая POLT-12D/1XI-L12A | 31 | шт | 134717.94 | 161661.528
5 | Наконечник кольцевой; для провода 70 мм кв., отв.d8мм, неизолир.; | 1 097 | шт | 120033.74 | 144040.488
6 | Провод установочный ПуГВ 1х1,5; голубой; ГОСТ Р 53768-2010 | 14 243 | м | 106822.5 | 128187
7 | Провод установочный ПуГВ 1х16; белый; ГОСТ Р 53768-2010 | 2 182,5 | м | 160937.55 | 193125.06
8 | Провод установочный ПуГВ 1х2,5; голубой; ГОСТ Р 53768-2010 | 13 183 | м | 169797.04 | 203756.448
9 | Провод установочный ПуГВ 1х2,5; синий; ГОСТ Р 53768-2010 | 13 982 | м | 168343.28 | 202011.936
10 | Провод установочный ПуГВ 1х35; белый; ГОСТ Р 53768-2010 | 721 | м | 113644.02 | 136372.824