|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование | Ед. изм | Кол-во | Выделенная сумма на закупку (сом) |  |
| Сумма без НДС |  |  | Общая сумма  |
|  | **Измерительные приборы**  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Измеритель мощности РМ5331 тип класс точности 0,5 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 2 | HRZ-9000-4S4 класс точности 0,5 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Амперметр TENGEN 6L2 GB/T7676-1998 ~50/5А класс точности 1,5 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Вольтметр CNYT 6L2 GB/T7676-98 ~500V класс точности 1,5 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Датчики JA9774Z-29F | шт | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Датчик уровня BD-8400, 0 – 7,5м, 12-36VDC, 4-20mA, 0,25% FS  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Манометр со штуцером М20 х 1,5 Y – 150 (0 ~ 4 MPa)  | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |