|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 355669 | Трансформатор ТЗЛМ-I-1 У2 ТУ 16-2006 ОГГ.671 211.057 ТУ | шт | 1,00 | Сентябрь 2024 г. |  |
| 2 | 677219 | Трансформатор ТЛО-10 М21AC-0,5SFS10/5P10/5P10/5P10-5/15/15/15-2000/5 УХЛ2 б 40кА ТУ 3414-003-5288953 | шт | 1,00 | Сентябрь  2024 г. |  |
| 3 | 677222 | Трансформатор KEAZ (КЭАЗ) 267890 ТУ 3414-003-52889537-01 | шт | 1,00 | Сентябрь 2024 г. |  |
| 4 | 677395 | Трансформатор F.T.M. AOC 460 5P10/0,5FS10/0,5FS10-30/30/30-8000/5 | шт | 1,00 | Сентябрь  2024 г. |  |
| 5 | 677396 | Трансформатор F.T.M. AOC 360 0,5FS10/10P10-30/30-300/5 | шт | 1,00 | Сентябрь 2024 г. |  |
| 6 | 677401 | Трансформатор F.T.M. CTY 24/U 6300/v3-100/v3-100/3 0,5/50ВА, 3P/200ВА, 50Гц | шт | 2,00 | Сентябрь  2024 г. |  |
| 7 | 677410 | Трансформатор F.T.M. CTY 36 6300/v3-100/v3-100/v3-100/3 0,5/50ВА, 0,2/30ВА, 3P/200ВА, 50Гц | шт | 2,00 | Сентябрь  2024 г. |  |