Трансформаторы

1. Линейка однофазных трансформаторов питания типа ТП

мощностью от 1,5 Вт до 350 Вт на витых ленточных магнитопроводах

на частоту  сети   50 – 60, 400 , 1000 Гц

(изготавливаются серийно)

Наше  предприятие  имеет  честь   предложить  Вам  наиболее  популярный  из  разработанных  нами, поставляемый во все регионы России, в рамках Таможенного Союза и ВТО,  оптимальный  по  цене  и  качеству  ряд  однофазных  трансформаторов  питания  на  частоту  сети 50-60  Гц (возможно  400, 1000 Гц)  мощностью  от  1,5 Вт  до 350 Вт.

Изделия применяются в продукции бытового, медицинского, общепромышленного и специального назначения (в последнем случае испытания проводит заказчик в составе аппаратуры)

Качество  поставляемых  трансформаторов соответствует  требованиям

- ГОСТ14233-84 «Трансформаторы питания для  бытовой  радиоаппаратуры»

- ГОСТ 12.2.006-87  «Аппаратура  радиоэлектронная  бытовая. Требования  безопасности  и  методы  испытаний»

- ГОСТ 27570-87 «Безопасность  бытовых и  аналогичных  электрических  приборов. Общие  требование  и  методы  испытаний»

- ГОСТ 12.2.025-78 «Изделия  медицинской  техники. Электробезопасность»

- Международным  стандартам  МЭК

- Частным  техническим  условиям  на  конкретные  типы  трансформаторов.

- Согласованной с заказчиком КД .

По сообщенным в наш адрес Техническим Требованиям  к  трансформатору       питания

- электрическая  схема  трансформатора,

- напряжение  и  частота питающей  сети

- трансформаторы на частоту сети 50-60 Гц  изготавливаются на магнитопроводе из ст.0,3-Н-1-ЭТ(А)-3408-ГОСТ 21427.1-83

- трансформаторы на частоту сети 400 Гц  изготавливаются на магнитопроводе из ст.0,15-ТО-ЭТ-3425-ГОСТ 21427.4-78

- трансформаторы на частоту сети (400  - 1000)Гц  изготавливаются на магнитопроводе

- из ст.0,1-ТО-ЭТ-3425-ГОСТ 21427.4-78

- напряжения  и  токи  вторичных  обмоток  в  рабочем  номинальном  режиме или в режиме  холостого  хода,

- условия  эксплуатации ( температура окружающей среды , допустимый  перегрев, влажность  и т.д. )

мы  подберем из серийно поставляемых  или разработаем (согласуем КД – услуга бесплатная)  оптимальное  для  потребителя  по  цене  и  качеству  изделие,  присвоим наименование  Вашему  типономиналу трансформатора,  изготовим  в  производстве  опытные  образцы  (не  менее  пяти)  и  выставим  счет  в  соответствии с  прейскурантом  рыночных  цен. .После  сообщения  платежного  поручения  образцы  отгрузим  в  Ваш  адрес. По  результатам  испытаний  на Вашем предприятии  образцов  мы  учтем  все  окончательные  пожелания  и  изменения  Технических Требований

Продукцию поставляем во все регионы РФ, в  рамках Таможенного Союза и ВТО используя услуги грузоперевозчиков :  ООО «Деловые Линии»,  ООО «ПЭК»,  ООО «Желдорэкспедиция», ООО «ТК Энергия», ……….

Срок разработки и согласования КД(услуга бесплатная) – от двух до пяти  суток. Срок поставки партии до 1000 шт- две недели с момента оплаты, свыше 1000 шт – равномерно по согласованному Графику

Дальнейшие  поставки  и  цена  изделий  будут  зависеть  только  от  Вашей  потребности.

При  значительных  потребностях:

- намотка катушек трансформаторов производится на многошпульных полуавтоматах намотки с программным управлением  типа ПН-03, ПН-04

- каркасы  трансформаторв льются на  термопластавтоматах  типа  J50 SS II (Япония),

IMG 190 (Корея)

мы  предлагаем сотрудничество  на  долговременной  основе  (заключаем годовой  договор  на  поставку)  с  преимуществами  для  потребителя  по  цене  и   срокам  отгрузки   в т.ч.  по  согласованному  Графику.

| ОАО «СПЕКТР» 173003, Россия, Великий Новгород, ул. Великая, 18 E-mail: spectr_01@mail.ru http: // www.spectr.nov.ru/ т/ф.(8162) 33-54-64, т.(8162) 77-26-55, т.(8162) 77-63-67 (сбыт) |
| --- |
| Ряд трансформаторов питания типа ТП на витых разрезных магнитопроводах частотой сети 50÷60, 400, 1000 Гц по ГОСТ 14 233-84 |
| ТП-216- | ТП-118- | ТП-214- | ТП-215- |
| Мощность 2,0 Вт | Мощность 3,5 Вт | Мощность 8,5 Вт | Мощность 18 Вт |
| Размеры 34,5 х 30,5 х 27 мм | Размеры 45 х 40 х 27,5 мм | Размеры 43 х 40 х 40 мм | Размеры 51 х 44 х 54 мм |
| Масса 0,08 кг | Масса 0,12 кг | Масса 0,23 кг | Масса 0,5 кг |
| ТП-159- | ТП-204- | ТП-211- | ТП-154- |
| Мощность 27 Вт | Мощность 38 Вт | Мощность 42 Вт | Мощность 54 Вт |
| Размеры 99 х 70 х 31 мм | Размеры 57 х 67 х 62 мм | Размеры 66 х 64 х 62,5 мм | Размеры 97 х 67 х 54 мм |
| Масса 0,6 кг | Масса 0,75 кг | Масса 0,83 кг | Масса 1,2 кг |
| ТП-219- | ТП-203- | ТП-161- | ТП-218- |
| Мощность 60 Вт | Мощность 76 Вт | Мощность 85 Вт | Мощность 100 Вт |
| Размеры 70 х 59 х 62,4 мм | Размеры 88 х 82 х 75 мм | Размеры 92 х 80 х 63 мм | Размеры 110 х 70 х 68 мм |
| Масса 1,05 кг | Масса 1,5 кг | Масса 1,5 кг | Масса 1,8 кг |
| ТП-190- | ТП-164- |
| Мощность 170 Вт | Мощность 350 Вт |
| Размеры 134 х 100 х 70 мм | Размеры 134 х 103 х 98 мм |
| Масса 2,65 кг | Масса 5,2 кг |

Параметры трансформаторов питания  гарантируются конструкцией  предлагаемого      ряда

- любые выходные параметры (по требованию заказчика) в пределах полезной мощности трансформатора

- Электрическая  прочность  изоляции  В эфф

-  между  первичной  и  всеми  вторичными  обмотками ………………………….4000

-  между  первичной  обмоткой  и  магнитопроводом      ………………………….4000

-  между  всеми вторичными  обмотками и  магнитопроводом  не  менее	……….4000

-  между  всеми вторичными  обмотками                                      не  менее ………..500

- Допустимый  перегрев  трансформатора  …………………………….  (55-60) (С.

- Условия  эксплуатации  - ……………….. УХЛ  4.2,   УХЛ  1.1  по  ГОСТ  15150

Дополнительные услуги  по  требованию  заказчика:

- В зависимости от требований техники безопасности и пожарной  безопасности  на  аппаратуру  в  трансформаторе  устанавливается  термопредохранитель;

- В зависимости  от  условий  эксплуатации  (повышенная  влажность  и  температура)  вводится  дополнительно герметизация :

-    одноразовая   пропитка лаком  КО-835

-   пропитка лаком  КО-835  с  последующей  лакировкой  по технологии каркасного варианта трансформаторов типа    «Габарит»;

- В  зависимости  от  требований  по  механике  вводится  дополнительно усиление  витого разрезного магнитопровода  «лентой-стяжкой» ;

- При повышенных требованиях по току холостого хода вводится шлифовка магнитопровода

- При  необходимости   вводится  экран  из  медной  фольги.

- При отличие напряжения  питающей сети от  ( 220 + - 10%) В   по  ГОСТ  13109-87

(особенно при эксплуатации в ночное время суток) с целью повышения  надежности трансформатора  делается  электрический  расчет  с  изменением  числа витков  первичной обмотки .

- При необходимости по требованию заказчика трансформаторы ряда могут изготавливаться на частоту сети 50, 400, 1000 Гц, что обеспечивается соответственно материалом магнитопровода :

50 Гц – ст.0,3-Н-1-ЭТ(А)-3408-ГОСТ 21427.1-83,

400 Гц – ст.0,15-ТО-ЭТ-3425-ГОСТ 21427.4-78,

1000 Гц  - ст.0,1-ТО-ЭТ-3425-ГОСТ 21427.4-78.

- Ряд трансформаторов (ТП-216-…ТП-164-) и техпроцесс  разработан с учетом оптимизации

- ценостоимостных характеристик:

- Минимизации затрат в условиях рынка (в.т.ч. минимум меди, конструкция предусматривает намотку на станках автоматической намотки с программным управлением, отсутствие ярма, использование специального двухком-

понентного клея при сборке.)

- Цена на изделия устанавливается с учетом приемлемой цены заказчика

Справочно :

Предприятием  с 1991 года разработано и серийно поставлются следующие количества типономиналов (конкретная электрическая  схема, электропараметры  и т.д.…..) каждого типоразмера из ряда

однофазных трансформаторов питания

- ТП-216(2,5 Вт)…………………………………..72

- ТП-118(3,5 т)…………………………………..123

- ТП-214(9,0 Вт)…………………………………183

- ТП-215(18 Вт)………………………………….153

- ТП-159(ТП-30)(27 Вт)……………………….147

- ТП-204(38 Вт)………………………………….126

- ТП-211(42 Вт)…………………………………..96

- ТП-154(54 Вт)………………………………….128

- ТП-219(60(Вт)…………………………………..22

- ТП-203(76 Вт)…………………………………..32

- ТП-161(85 Вт)…………………………………...44

- ТП-218(100 Вт)…………………………………50

- ТП-190(200 Вт)……………………………..…121

- ТП-164(350 Вт)…………………………………28

Эти количества постоянно увеличиваются , т.к. мы в режиме «онлайн»  проводим ОКР (услуга бесплатная)

по полученным ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ,  делаем макетный образец, присваиваем

порядковое обозначение трансформатору, дросселю…  и согласовываем КД  с Заказчиком . После  этого в соответствии с  потребностью  Вы можете заказывать любое количество изделий(от 5 шт)  .

2. Линейка трехфазных  трансформаторов  типа НТЛ

Мощностью  до 350 Вт  на частоту  сети

50 – 60, 400 , 1000 Гц)

(изготавливаются серийно)

| ОАО «СПЕКТР» 173003, Россия, Великий Новгород, ул. Великая, 18 E-mail: spectr_01@mail.ru http: // www.spectr.nov.ru/ т/ф.(8162) 33-54-64, т.(8162) 77-26-55, т.(8162) 77-63-67 (сбыт) |
| --- |
| Трехфазные трансформаторы типа НТЛ на витых разрезных магнитопроводах частотой сети 50÷60, 400, 1000 Гц (возможны другие типоразмеры) |
| НТЛ-159- | НТЛ-154- | НТЛ-190- | НТЛ-164- |
| Мощность 27,0 Вт | Мощность 54 Вт | Мощность 200 Вт | Мощность 350 Вт |
| Размеры 99х102х31мм | Размеры 99х102х 54мм | Размеры 134х150х70 мм | Размеры 134х155х98 мм |
| Масса 0,8 кг | Масса 1,6 кг | Масса 3,98 кг | Масса 7,8 кг |

По сообщенным в наш адрес Техническим Требованиям  к  трехфазному  трансформатору

- электрическая  схема  трансформатора,

- напряжение  и  частота питающей  сети

- трансформаторы на частоту сети 50-60 Гц  изготавливаются на магнитопроводе из ст.0,3-Н-1-ЭТ(А)-3408-ГОСТ 21427.1-83

- трансформаторы на частоту сети 400 Гц  изготавливаются на магнитопроводе из ст.0,15-ТО-ЭТ-3425-ГОСТ 21427.4-78

- трансформаторы на частоту сети (400  - 1000)Гц  изготавливаются на магнитопроводе

- из ст.0,1-ТО-ЭТ-3425-ГОСТ 21427.4-78

- напряжения  и  токи  вторичных  обмоток  в  рабочем  номинальном  режиме или в режиме холостого  хода,

- условия  эксплуатации ( температура окружающей среды , допустимый  перегрев, влажность  и т.д. )

мы  подберем из серийно поставляемых  или разработаем (согласуем  КД – услуга бесплатная)  оптимальное  для  потребителя  по  цене  и  качеству  изделие,  присвоим наименование  Вашему  типономиналу трансформатора,  изготовим  в  производстве  опытные  образцы  (не  менее  пяти)  и  выставим  счет  в  соответствии с  прейскурантом  рыночных  цен. .После  сообщения  платежного  поручения  образцы  отгрузим  в  Ваш  адрес. По  результатам  испытаний  на Вашем предприятии  образцов  мы  учтем  все  окончательные  пожелания  и  изменения  Технических Требований

Продукцию поставляем во все регионы РФ, в  рамках Таможенного Союза и ВТО используя услуги грузоперевозчиков :  ООО «Автотрейдинг»,  ООО «ПЭК»,  ООО «Желдорэкспедиция», ООО «ВнешТрансАвто», ……….

Срок разработки и согласования КД(услуга бесплатная) – от двух до пяти  суток. Срок поставки партии до 1000 шт- две недели с момента оплаты, свыше 1000 шт – равномерно по согласованному Графику

Дальнейшие  поставки  и  цена  изделий  будут  зависеть  только  от  Вашей  потребности.

При  значительных  потребностях:

- намотка катушек трансформаторов производится на многошпульных полуавтоматах намотки с программным управлением  типа ПН-03, ПН-04

- каркасы  трансформаторв льются на  термопластавтоматах  типа  J50 SS II (Япония),

IMG 190 (Корея)

мы  предлагаем сотрудничество  на  долговременной  основе  (заключаем годовой  договор  на  поставку)  с  преимуществами  для  потребителя  по  цене  и   срокам  отгрузки   в т.ч.  по  согласованному  Графику.

Параметры трехфазных трансформаторов гарантируются конструкцией  предлагаемого      ряда

- любые выходные параметры (по требованию заказчика) в пределах полезной мощности трансформатора

- Электрическая  прочность  изоляции  В эфф

-  между  первичной  и  всеми  вторичными  обмотками ………………………….4000

-  между  первичной  обмоткой  и  магнитопроводом      ………………………….4000

-  между  всеми вторичными  обмотками и  магнитопроводом  не  менее	……….4000

-  между  всеми вторичными  обмотками                                      не  менее ………..500

- Допустимый  перегрев  трансформатора  …………………………….  (55-60) (С.

- Условия  эксплуатации  - ……………….. УХЛ  4.2,   УХЛ  1.1  по  ГОСТ  15150

Дополнительные услуги  по  требованию  заказчика:

- В зависимости от требований техники безопасности и пожарной  безопасности  на  аппаратуру  в  трансформаторе  устанавливается  термопредохранитель;

- В зависимости  от  условий  эксплуатации  (повышенная  влажность  и  температура)  вводится  дополнительно герметизация :

-    одноразовая   пропитка лаком  КО-835

-   пропитка лаком  КО-835  с  последующей  лакировкой  по технологии каркасного варианта трансформаторов типа    «Габарит»;

- В  зависимости  от  требований  по  механике  вводится  дополнительно усиление  витого разрезного магнитопровода  «лентой-стяжкой» ;

- При повышенных требованиях по току холостого хода вводится шлифовка магнитопровода

- При  необходимости   вводится  экран  из  медной  фольги.

- При отличие напряжения  питающей сети от  ( 220 + - 10%) В   по  ГОСТ  13109-87

(особенно при эксплуатации в ночное время суток) с целью повышения  надежности трансформатора  делается  электрический  расчет  с  изменением  числа витков  первичной обмотки .

- При необходимости по требованию заказчика трансформаторы  ряда могут изготавливаться на частоту сети 50, 400, 1000 Гц, что обеспечивается соответственно материалом магнитопровода :

50 Гц – ст.0,3-Н-1-ЭТ(А)-3408-ГОСТ 21427.1-83,

400 Гц – ст.0,15-ТО-ЭТ-3425-ГОСТ 21427.4-78,

1000 Гц  - ст.0,1-ТО-ЭТ-3425-ГОСТ 21427.4-78.

- Цена на изделия устанавливается с учетом приемлемой цены заказчика

Справочно :

Предприятием  разработано и серийно поставлются следующие количества типономиналов (конкретная электрическая  схема, электропараметры  и т.д.…..) каждого типоразмера из ряда

трехфазных  трансформаторов  типа НТЛ-

- НТЛ-159(27 Вт)…………………………………..1

- НТЛ-154(54 Вт)…………………………………..5

- НТЛ-190(200 Вт)…………………………………1

- НТЛ-164(350 Вт)………………………………….2

Эти количества постоянно увеличиваются , т.к. мы в режиме «онлайн»  проводим ОКР (услуга бесплатная)

по полученным ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ,  делаем макетный образец, присваиваем

порядковое обозначение трансформатору, дросселю…  и согласовываем КД  с Заказчиком . После  этого в соответствии с  потребностью  Вы можете заказывать любое количество изделий(от 5 шт) .

| ОАО «СПЕКТР» 173003, Россия, Великий Новгород, ул. Великая, 18 E-mail: spectr_01@mail.ru http: // www.spectr.nov.ru/ т/ф.(8162) 33-54-64, т.(8162) 77-26-55, т.(8162) 77-63-67 (сбыт) |
| --- |
| Звуковые трансформаторы по ГОСТ 14 234-84 |
| ТВЗ-217- | ТВЗ-118- | ТВЗ-214- | ТВЗ-215- |
| Мощность 2,0 Вт | Мощность 3,5 Вт | Мощность 8,5 Вт | Мощность 18 Вт |
| Размеры 34 х 30,5 х 27 мм | Размеры 45 х 40 х 27,5 мм | Размеры 43 х 40 х 40 мм | Размеры 51 х 44 х 54 мм |
| Масса 0,08 кг | Масса 0,12 кг | Масса 0,23 кг | Масса 0,5 кг |
| ТВЗ-159- | ТВЗ-155- | ТАМУ,ТВЗ-211- | ТВЗ-154- |
| Мощность 27 Вт | Мощность 4 Вт | Мощность 42 Вт | Мощность 54 Вт |
| Размеры 99 х 70 х 31 мм | Размеры 43х47,5х27,4 мм | Размеры 66 х 64 х 62,5 мм | Размеры 97 х 67 х 54 мм |
| Масса 0,6 кг | Масса 0,15 кг | Масса 0,83 кг | Масса 1,2 кг |
| ТВЗ-219- | ТВЗ-203- | ТВЗ-161- | ТВЗ-218- |
| Мощность 60 Вт | Мощность 76 Вт | Мощность 85 Вт | Мощность 100 Вт |
| Размеры 70 х 59 х 62,4 мм | Размеры 88 х 82 х 75 мм | Размеры 92 х 80 х 63 мм | Размеры 110 х 70 х 68 мм |
| Масса 1,05 кг | Масса 1,5 кг | Масса 1,5 кг | Масса 1,8 кг |
| ТВЗ-190- |  |
| Мощность 170 Вт |  |
| Размеры 134 х 100 х 70 мм |  |
| Масса 2,65 кг |  |

3. Трансформаторы звуковые  типа ТАМУ, ТВЗ

(изготавливаются серийно)

По сообщенным в наш адрес Техническим Требованиям  к  звуковому трансформатору  типа ТАМУ, ТВЗ

- электрическая  схема включения  трансформатора,

- назначение : усилитель типа РР (двухтактный выходной),  усилитель типа SE(однотактный выходной),

- гальваническая межкаскадная развязка,

- межкаскадный согласующий

- абонентский (типа ТАМУ…)

- диапазон частот f н, fв (Гн)

- допустимые частотные искажения  Мн, Мв (дБ)

- допустимые нелинейные искажения  Кг

- входное сопротивление Rвх

- Сопротивление нагрузки Rн

- Порядок намотки. числа витков и диаметры проводов (по возможности)

мы  подберем из серийно поставляемых  или разработаем (согласуем КД – услуга бесплатная)  оптимальное  для  потребителя  по  цене  и  качеству  изделие,  присвоим наименование  Вашему  типономиналу трансформатора,  изготовим  в  производстве  опытные  образцы  (не  менее  пяти)  и  выставим  счет  в  соответствии с  прейскурантом  рыночных  цен. .После  сообщения  платежного  поручения  образцы  отгрузим  в  Ваш  адрес. По  результатам  испытаний  на Вашем предприятии  образцов  мы  учтем  все  окончательные  пожелания  и  изменения  Технических Требований

Продукцию поставляем во все регионы РФ, в  рамках Таможенного Союза и ВТО используя услуги грузоперевозчиков :  ООО «Деловые Линии»,  ООО «ПЭК»,  ООО «Желдорэкспедиция», ООО «ТК Энергия», ……….

Срок разработки и согласования КД(услуга бесплатная) – от двух до пяти  суток. Срок поставки партии до 1000 шт- две недели с момента оплаты, свыше 1000 шт – равномерно по согласованному Графику

Дальнейшие  поставки  и  цена  изделий  будут  зависеть  только  от  Вашей  потребности.

При  значительных  потребностях:

- намотка катушек трансформаторов производится на многошпульных полуавтоматах намотки с программным управлением  типа ПН-03, ПН-04

- каркасы  трансформаторв льются на  термопластавтоматах  типа  J50 SS II (Япония),

IMG 190 (Корея)

мы  предлагаем сотрудничество  на  долговременной  основе  (заключаем годовой  договор  на  поставку)

с  преимуществами  для  потребителя  по  цене  и   срокам  отгрузки   в т.ч.  по  согласованному  Графику.

Справочно :

Предприятием  с 1998 года разработано и серийно поставлются следующие количества

типономиналов(конкретная электрическая  схема, электропараметры  и т.д.…..) каждого типоразмера

звуковых трансформаторов

- ТВЗ-217(2,0 Вт)…………………….…………..5

- ТВЗ-118(3,5 т)…………………………………..4

- ТВЗ-155(4 Вт)……………………………………1

- ТВЗ-214(9,0 Вт)…………………………………3

- ТВЗ-215(18 Вт)………………………………….7

- ТВЗ-159(ТП-30)(27 Вт)……………………….4

- ТАМУ, ТВЗ-211(42 Вт)……………………….12

- ТВЗ-154(54 Вт)………………………………….2

- ТВЗ-219(60(Вт)………………………………….1

- ТВЗ-203(76 Вт)…………………………………..1

- ТВЗ-161(85 Вт)…………………………………..2

- ТВЗ-218(100 Вт)…………………………………3

- ТВЗ-190(200 Вт)……………………………..…12

Эти количества постоянно увеличиваются , т.к. мы в режиме «онлайн»  проводим ОКР (услуга бесплатная)

по полученным ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ,  делаем макетный образец, присваиваем

порядковое обозначение трансформатору, дросселю…  и согласовываем КД  с Заказчиком . После  этого в соответствии с  потребностью  Вы можете заказывать любое количество изделий(от 5 шт) .

4. Трансформаторы и дроссели на ферритовых сердечниках

с использованием отечественной и импортной комплектации

изготавливаются серийно)

| ОАО «СПЕКТР» 173003, Россия, Великий Новгород, ул. Великая, 18 E-mail: spectr_01@mail.ru http: // www.spectr.nov.ru/ т/ф.(8162) 33-54-64, т.(8162) 77-26-55, т.(8162) 77-63-67 (сбыт) |
| --- |
| Популярные трансформаторы и дроссели на ферритовых сердечниках (возможны другие типоразмеры) |
| ТИ, ТПВ-6 | ТИ, ТПВ-7 | ТИ, ТПВ-15 | ТИ, ТПВ-20 |
| Мощность 80,0 Вт | Мощность 100,0 Вт | Мощность 150,0 Вт | Мощность 200,0 Вт |
| Размеры 24 х 24 х 23,5 мм | Размеры 45 х 40 х 27,5 мм | Размеры 43,5 х 45 х 42 мм | Размеры 40 х 42 х 47 мм |
| Масса 0,025 кг | Масса 0,45 кг | Масса 0,12 кг | Масса 0,2 кг |

По сообщенным в наш адрес Техническим Требованиям  к трансформатору  или дросселю  на ферритовом сердечнике

- электрическая  схема  трансформатора (дросселя)

- площадь сечения ферритового сердечника S ( кВ.мм)

- диамагнитный зазор (мм)

- порядок намотки , числа витков и диаметры проводов (по возможности)

мы  подберем из серийно поставляемых  или разработаем (согласуем КД – услуга бесплатная)  оптимальное  для  потребителя  по  цене  и  качеству  изделие,  присвоим наименование  Вашему  типономиналу трансформатора,  изготовим  в  производстве  опытные  образцы  (не  менее  пяти)  и  выставим  счет  в  соответствии с  прейскурантом  рыночных  цен. .После  сообщения  платежного  поручения  образцы  отгрузим  в  Ваш  адрес. По  результатам  испытаний  на Вашем предприятии  образцов  мы  учтем  все  окончательные  пожелания  и  изменения  Технических Требований

Продукцию поставляем во все регионы РФ, в  рамках Таможенного Союза и ВТО используя услуги грузоперевозчиков :  ООО «Деловы Линии»,  ООО «ПЭК»,  ООО «Желдорэкспедиция», ООО «ТК Энергия», ……….

Срок разработки и согласования КД(услуга бесплатная) – от двух до пяти  суток. Срок поставки партии до 1000 шт- две недели с момента оплаты, свыше 1000 шт – равномерно по согласованному Графику

Дальнейшие  поставки  и  цена  изделий  будут  зависеть  только  от  Вашей  потребности.

При  значительных  потребностях:

- намотка катушек трансформаторов производится на многошпульных полуавтоматах намотки с программным управлением  типа ПН-03, ПН-04

- каркасы  трансформаторв льются на  термопластавтоматах  типа  J50 SS II (Япония),

IMG 190 (Корея)

мы  предлагаем сотрудничество  на  долговременной  основе  (заключаем годовой  договор  на  поставку)

с  преимуществами  для  потребителя  по  цене  и   срокам  отгрузки   в т.ч.  по  согласованному  Графику.

- Цена на изделия устанавливается с учетом приемлемой цены заказчика

Справочно :

Предприятием  разработано и серийно поставляются следующие колиества типономиналов

импульсных трансформаторов и дросселей на ферритовых сердечниках

(конкретная электрическая  схема, электропараметры  и т.д.…..) каждого типоразмера

- ТИ, ТПВ-6 (80 Вт)…………………………………..3

- ТИ, ТПВ-7 (100 вт)………….………………………8

- ТИ, ТПВ-15 (150 Вт)………………….…………….4

- ТИ, ТПВ-20(200 Вт)………………………………10

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество !